## Sheet1
北碚区居民用户燃气安全装置服务商目录清单（第一批）
序号 | 服务商名称 | 地址 | 联系方式 | 设备 | 价格（元） | 设备功能
1 | 成都安可信电子股份有限公司 | 重庆市渝北区礼嘉街道礼慈路14号 | 郭俊豪13678413357 | 自闭阀：安可信AEC-ZBF-DN15 | 180 | 超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能，具备工业互联被动识别。
|  |  |  | 自闭阀：霍姆赛福HSV-0.6-T-NBW | 1380 | 超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能，具备工业互联被动识别，可APP、短信报警。。
|  |  |  | 自闭阀：霍姆赛福HSV-0.6-T-NBW | 3380 | 超压、欠压、过流阀门关闭，切断气源功能。热释电传感器，热成像传感器，具备APP、短信报警、系统状态、峰鸣功能。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：安可信JT-AC2363a | 295 | 检测燃气泄漏并切断气源，具备工业互联被动识别。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：安可信JT-AC2361b | 380 | 检测燃气泄漏并切断气源，含物联网模块，APP平台，具备工业互联被动识别，MSSP服务平台含5年流量费。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：安可信JT-AC2361c | 480 | 检测燃气泄漏并切断气源，含物联网模块，APP平台，具备工业互联被动识别，MSSP服务平台含5年流量费。
2 | 重庆思途科技有限公司 | 重庆市九龙坡区科园三街139号附24号 | 陈昌宇13678483888 | 自闭阀：耐仕Z0.9TZ-15 | 160 | 手动开关，超流量泄漏、欠压、超压、停气自动关闭。
|  |  |  | 自闭阀：耐仕Z0.9TZ-15 | 165 | 手动开关防童锁，超流量泄漏、欠压、超压、停气自动关闭。
|  |  |  | 自闭阀：合众慧燃Z0.9TZ-15 | 398 | 手动开关防童锁，超流量泄漏、欠压、超压、停气自动关闭，具备无线远传功能。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：汉威JT-KM | 300 | 燃气浓度达到报警设定值，探测器发送报警信息，启动联动装置，关闭气源。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：汉威JT-KBZ1 | 380 | 燃气浓度达到报警设定值，探测器发送报警信息，启动联动装置，关闭气源，具备无线远传功能。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：汉威JT-KW | 580 | 燃气或一氧化碳浓度达到报警设定值，探测器发送报警信息，启动联动装置，关闭气源，具备无线远传功能。
3 | 重庆神州管道安装工程有限公司 | 重庆市南岸区南滨路69号1幢37-2 | 陈睿恒13310237909 | 自闭阀：鑫豪斯Z0.9TZ-15/9.5（铝） | 140 | 具有被动识别，超压、欠压切断气源。
|  |  |  | 自闭阀：鑫豪斯Z2.0TZ-15/15（铝） | 170 | 具有被动识别，超压、欠压切断气源。
|  |  |  | 自闭阀：鑫豪斯Z0.9TZ-15/15Cu（铜） | 200 | 具有被动识别，超压、欠压切断气源。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：鑫豪斯JY-AT2004A | 320 | 燃气或一氧化碳浓度达到报警设定值，自动报警，切断气源。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：鑫豪斯JY-AT2005A4 | 340 | 燃气或一氧化碳浓度达到报警设定值，自动报警，切断气源。
|  |  |  | 可燃气体泄漏报警装置：鑫豪斯JY-AT2004A/NB | 440 | 燃气或一氧化碳浓度达到报警设定值，自动报警，切断气源，具有短信、电话、小程序通知功能。