## 工程部分总概算表
工程部分总预算表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五 部分投资 （%）
| 第一部分 建筑工程 | 197684.15 |  |  | 197684.15 | 56.89%
| 第二部分 机电设备及安装工 程 | 22340.23 | 120356.82 |  | 142697.05 | 41.06%
第三部分 金属结构设备及安 装工程
| 第四部分 施工临时工程 | 7075.95 |  |  | 7075.95 | 2.05%
第五部分 独立费用
| 一至五部分投资合计 | 227100.33 | 120356.82 |  | 347457.15 | 100%
基本预备费
| 静态投资 |  |  |  | 347457.15

## 建筑工程概算表
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 197684.15
一 | 混凝土电杆 |  |  |  | 47929.15
1 | 锥形杆Ф150*10，I型 | 根 | 1 | 2873.22 | 2873.22
2 | 锥形杆Ф190*10，I型 | 根 | 5 | 3630.96 | 18154.80
3 | 锥形杆Ф190*12，I型 | 根 | 3 | 4769.13 | 14307.39
4 | 拉线盘LP1.0 | 块 | 9 | 283.80 | 2554.20
5 | 底盘 | 块 | 1 | 593.00 | 593.00
6 | 混凝土电杆安装 | % | 20 | 38482.61 | 7696.52
7 | 电杆基础土石开挖 | m³ | 18 | 68.09 | 1225.62
8 | 电杆基础土石回填 | m³ | 15 | 34.96 | 524.40
二 | 电缆土建 |  |  |  | 62145.57
9 | 电缆直埋 | m | 180 | 247.43 | 44538.12
9.1 | 人工沟槽开挖 | m³ | 227.7 | 14.88 | 3388.18
9.2 | 路面拆除20cm | m³ | 0.888 | 261.09 | 231.85
9.3 | C20混凝土路面恢复20cm | m² | 44.4 | 164.51 | 7304.24
9.4 | C20混凝土地坪恢复 | m³ | 22.2 | 755.18 | 16765.00
9.5 | 砂垫层 | m³ | 31.68 | 315.53 | 9995.99
9.6 | 土石回填 | m³ | 196.02 | 34.96 | 6852.86
10 | 电缆C20混凝土封包 | m | 80 | 37.32 | 2985.60
11 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ50 | m | 125 | 19.18 | 2397.50
12 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ80 | m | 115 | 22.58 | 2596.70
13 | 热镀锌钢管DN50 | m | 15 | 25.37 | 380.55 | 电缆过公路、 水沟用
14 | 热镀锌钢管DN80 | m | 10 | 51.79 | 517.90 | 电缆过公路用
15 | 电缆保护管C-PVC φ50 | m | 70 | 18.81 | 1316.70 | 配沿墙安装附 件
16 | 电缆保护管C-PVC φ80 | m | 45 | 28.50 | 1282.50 | 配沿墙安装附 件
17 | 电缆标示牌 | 块 | 10 | 113.00 | 1130.00
18 | 电缆标示桩 | 根 | 10 | 200.00 | 2000.00
19 | 其它（防火封、堵、涂料） | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 根据施工实际 使用
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
三 | 拆除工程 |  |  |  | 68036.80
20 | 房屋拆除工程 | m² | 300 | 27.73 | 8319.00
21 | 水泥电杆拆除（人工转运 500m） | 根 | 10 | 1000.00 | 10000.00
22 | 弃渣外运（运距50km） | m³ | 270 | 184.14 | 49717.80
四 | 文化墙 |  |  |  | 19572.63
23 | 土石方开挖 | m³ | 2.025 | 68.09 | 137.88
24 | M7.5浆砌条石基础 | m³ | 2.268 | 410.37 | 930.72
25 | C30混凝土构造柱 | m³ | 0.2304 | 1157.23 | 266.63
26 | C30混凝土梁 | m³ | 0.2304 | 1157.23 | 266.63
27 | 钢筋制安 | t | 0.1 | 7715.47 | 771.55
28 | C20混凝土基础 | m³ | 3.24 | 760.42 | 2463.76
29 | M7.5浆砌砖墙 | m³ | 1.92 | 696.97 | 1338.18
30 | M10水泥砂浆抹面 | m² | 16 | 25.83 | 413.28
31 | 真石漆 | m² | 16 | 180.00 | 2880.00
32 | 彩绘 | m² | 8 | 500.00 | 4000.00
33 | 种植土回填（250mm厚） | m³ | 50 | 76.52 | 3826.00
34 | 种植麦冬 | m² | 200 | 11.39 | 2278.00

## 机电设备及安装工程概算表
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 120356.82 | 22340.23
一 | 线材 |  |  |  |  | 22716.13 | 4216.49
1 | 架空绝缘导线 AC1kV,JKLGYJ,70 | m | 1700 | 9.77 |  | 16609.00 |  | 用于 4根导 线
2 | 架空绝缘导线AC1kV,JKLYJ,70 | m | 60 | 8.53 |  | 511.80 |  | 电缆引 线
3 | 架空绝缘导线AC1kV,JKLYJ,50 | m | 60 | 5.69 |  | 341.40 |  | N6接线 及电缆 引线
4 | 镀锌钢绞线1×19-11.5-1370- B,80 | m | 225 | 16.09 |  | 3620.25 |  | 9根
5 | 小计 |  |  |  |  | 21082.45
6 | 运杂三项费用7.75% | % | 7.75 |  |  | 1633.68
7 | 安装费 | % | 20 |  | 21082.45 |  | 4216.49
二 | 金夹具 |  |  |  |  | 9937.14 | 1844.50
8 | 绝缘子XP-70 | 付 | 37 | 49.12 |  | 1817.44
9 | 针式瓷绝缘子P-10T,105,195 | 只 | 50 | 13.12 |  | 656.00 |  | 含恢复 附挂线 用
10 | 瓷横担S-185 | 只 | 3 | 28.42 |  | 85.26 |  | 站内恢 复 10kV下 线用
11 | 耐张线夹NLL-2（带绝缘罩） | 付 | 24 | 114.86 |  | 2756.64
12 | 耐张线夹NXJ4-1A | 付 | 4 | 133.53 |  | 534.12 |  | 用于 N5利旧 导线
13 | 楔型线夹NX-2 | 付 | 27 | 28.18 |  | 760.86 |  | 用于拉 线
14 | 直角挂板Z-7 | 付 | 28 | 5.40 |  | 151.20
15 | 球头挂环QP-7 | 付 | 37 | 4.83 |  | 178.71
16 | 碗头挂板W-7B | 付 | 37 | 8.10 |  | 299.70
17 | 廷长环PH－10 | 付 | 9 | 10.59 |  | 95.31
18 | UT型线夹NUT-2 | 付 | 9 | 48.17 |  | 433.53
19 | 防振锤FD-2 | 付 | 8 | 21.60 |  | 172.80 |  | N3- N4档
20 | C型线夹JC1 | 付 | 20 | 35.79 |  | 715.80
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
21 | 力矩线夹PGA-302 | 付 | 16 | 31.21 |  | 499.36
22 | 验电接地环FDL-50/240 | 付 | 8 | 8.22 |  | 65.76 |  | N1 N7
23 | 小计 |  |  |  |  | 9222.49
24 | 运杂三项费用7.75% | % | 7.75 |  |  | 714.65
25 | 安装费 | % | 20 |  | 9222.49 |  | 1844.50
三 | 铁附件 |  |  |  |  | 14113.64 | 2619.73
26 | 高压横担∠75×8×1500 | 根 | 20 | 249.02 |  | 4980.40 |  | H-03（ 含恢复 用2根 ）
27 | 高压横担∠75×8×6000 | 根 | 3 | 596.08 |  | 1788.24 |  | （利旧 ，除锈 防腐）
28 | 高压横担∠63×6×650 | 根 | 20 | 64.69 |  | 1293.80 |  | H-08
29 | 拉线抱箍D=200 -80*8 | 套 | 9 | 81.44 |  | 732.96 |  | B-01
30 | 电缆支撑抱箍D=240 d=100 | 套 | 2 | 46.00 |  | 92.00 |  | B- 08(用 于N1）
31 | 电缆支撑抱箍D=260 d=100 | 套 | 2 | 65.64 |  | 131.28 |  | B- 08(用 于N1）
32 | 电缆支撑抱箍D=280 d=100 | 套 | 1 | 73.12 |  | 73.12 |  | B- 08(用 于N1）
33 | 电缆支撑抱箍D=300 d=100 | 套 | 1 | 80.60 |  | 80.60 |  | B- 08(用 于N1）
34 | 电缆支撑抱箍D=320 d=100 | 套 | 1 | 89.70 |  | 89.70 |  | B- 08(用 于N1）
35 | 电缆小抱箍Ф35 | 套 | 4 | 8.00 |  | 32.00 |  | B- 08(用 于N1）
36 | 电缆小抱箍Ф50 | 套 | 2 | 13.00 |  | 26.00 |  | B- 08(用 于N1）
37 | 电缆小抱箍Ф85 | 套 | 2 | 20.00 |  | 40.00 |  | B- 08(用 于N1）
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
38 | 圆钢抱箍D=160 | 套 | 1 | 42.60 |  | 42.60 |  | B-11（ 用于恢 复接线 ）
39 | 圆钢抱箍D=200 | 套 | 2 | 46.30 |  | 92.60 |  | B-11（ 用于站 内恢复 ）
40 | 圆钢抱箍D=220 | 套 | 6 | 52.02 |  | 312.12 |  | B-11（ 用于站 内恢复 ）
41 | 圆钢抱箍D=240 | 套 | 3 | 57.74 |  | 173.22 |  | B-11（ 用于站 内恢复 等）
42 | 圆钢抱箍D=260 | 套 | 4 | 63.46 |  | 253.84 |  | B-11（ 用于站 内恢复 等）
43 | 圆钢抱箍D=280 | 套 | 3 | 69.18 |  | 207.54 |  | B-11（ 用于站 内恢复 等）
44 | M垫铁-60*6*250 | 付 | 3 | 14.30 |  | 42.90 |  | N-06
45 | M垫铁-60*6*300 | 付 | 16 | 15.43 |  | 246.88 |  | N-06
46 | M垫铁-60*6*320 | 付 | 2 | 15.99 |  | 31.98 |  | N-06
47 | M垫铁-60*6*340 | 付 | 2 | 16.56 |  | 33.12 |  | N-06
48 | M垫铁-60*6*370 | 付 | 1 | 17.69 |  | 17.69 |  | N-06
49 | 双头螺栓M16×250 | 付 | 4 | 3.17 |  | 12.68 |  | N-12 配双垫
50 | 双头螺栓M16×280 | 付 | 32 | 6.34 |  | 202.88 |  | N-12 配双垫
51 | 热镀锌螺栓M12×40 | 付 | 16 | 2.15 |  | 34.40 |  | 配双垫
52 | 热镀锌螺栓M16×35 | 付 | 58 | 1.37 |  | 79.46 |  | 配双垫
53 | 热镀锌螺栓M20×80 | 付 | 18 | 3.20 |  | 57.60 |  | 配双垫
54 | 拉线棒Ф20-2 | 根 | 9 | 79.04 |  | 711.36 |  | N-01
55 | 拉盘U型环D24 | 套 | 9 | 63.98 |  | 575.82 |  | N-02
56 | 连接铁-60*6 500mm | 套 | 4 | 82.00 |  | 328.00 |  | N-15
57 | 标识标志 | 基 | 8 | 35.23 |  | 281.84
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
58 | 小计 |  |  |  |  | 13098.63
59 | 运杂三项费用7.75% | % | 7.75 |  |  | 1015.01
60 | 安装费 | % | 20 |  | 13098.63 |  | 2619.73
四 | 电缆及附件 |  |  |  |  | 72969.24 | 13544.30
61 | 1kV电力电缆ZB-YJV22- 0.6/1kV-3×16 | m | 170 | 40.49 |  | 6883.30 |  | 配接头 端子 4套 以 施工实 测为准
62 | 1kV电力电缆ZB-YJV22- 0.6/1kV-4×25 | m | 100 | 81.09 |  | 8109.00 |  | 配接头 端子两 套 以 施工实 测为准
63 | 1kV电力电缆ZB-YJV22- 0.6/1kV-4×95 | m | 180 | 292.94 |  | 52729.20 |  | 配接头 端子两 套 以 施工实 测为准
64 | 小计 |  |  |  |  | 67721.50
65 | 运杂三项费用7.75% | % | 7.75 |  |  | 5247.74
66 | 安装费 | % | 20 |  | 67721.50 |  | 13544.30
五 | 设备 |  |  |  |  | 620.67 | 115.21
67 | 避雷器（AC10kV,17kV,硅橡胶 ,50kV,不带间隙） | 组 | 1 | 207.82 |  | 207.82
68 | 高压跌落熔断器（NGC- 100/12 15A） | 组 | 1 | 368.21 |  | 368.21 |  | 配置 6根熔 丝
69 | 小计 |  |  |  |  | 576.03
70 | 运杂三项费用7.75% | % | 7.75 |  |  | 44.64
71 | 安装费 | % | 20 |  | 576.03 |  | 115.21

## 施工临时工程概算表
施工临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 7075.95
一 | 其他施工临时工程 | % | 1.5 | 200451.75 | 3006.78
二 | 安全生产费 | % | 2 | 203458.53 | 4069.17

## 独立费用概算表格式
独立费用预算表
序号 | 费用名称 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 备注
第五部分 独立费用
一 | 建设管理费
二 | 工程建设监理费
三 | 科研勘察设计费
(一) | 工程勘察设计费
1 | 工程设计费
四 | 其他
(一) | 工程咨询费
1 | 工程建设期咨询费
（1） | 施工图审查、技术咨询、结算咨 询、法律咨询等
(二) | 工程保险费

## 建筑工程单价汇总表
建筑工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他费用 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
7 | 电杆基础土石开挖 | m³ | 68.09 | 46.04 |  |  | 0.7 | 5.28 | 6.37 | 4.09 |  | 5.62
8 | 电杆基础土石回填 | m³ | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
9.1 | 人工沟槽开挖 | m³ | 14.88 | 10.21 |  |  | 0.31 | 1.19 | 1.05 | 0.89 |  | 1.23
9.2 | 路面拆除20cm | m³ | 261.09 | 180.61 |  |  | 9.03 | 17.64 | 16.58 | 15.67 |  | 21.56
9.3 | C20混凝土路面恢复20cm | m² | 164.51 | 14.06 | 34.04 | 5.33 | 0.85 | 5.05 | 4.75 | 4.49 | 82.35 | 13.58
9.4 | C20混凝土地坪恢复 | m³ | 755.18 | 51.22 | 167.97 | 14.54 | 6.36 | 24.73 | 15.89 | 19.65 | 392.48 | 62.35
9.5 | 砂垫层 | m³ | 315.53 | 26.26 | 51 |  | 0.46 | 8.78 | 11.25 | 6.84 | 184.88 | 26.05
9.6 | 土石回填 | m³ | 34.96 | 23.53 |  |  | 1.18 | 2.79 | 2.48 | 2.1 |  | 2.89
10 | 电缆C20混凝土封包 | m | 37.32 | 3.51 | 8.49 | 1.4 | 0.23 | 1.4 | 0.9 | 1.12 | 17.19 | 3.08
20 | 房屋拆除工程 | m² | 27.73 | 18.81 |  |  | 0.09 | 2.14 | 2.74 | 1.66 |  | 2.29
22 | 弃渣外运（运距50km） | m³ | 184.14 | 0.97 |  | 98.12 | 1.98 | 11.42 | 14.62 | 8.9 | 32.92 | 15.2
24 | M7.5浆砌条石基础 | m³ | 410.37 | 51.3 | 97.09 | 2.44 | 0.75 | 17.13 | 21.93 | 13.35 | 172.49 | 33.88
25 | C30混凝土构造柱 | m³ | 1157.23 | 137.08 | 326.95 | 45.81 | 23.81 | 54.97 | 35.32 | 43.68 | 394.07 | 95.55
27 | 钢筋制安 | t | 7715.47 | 1039.85 | 3627.22 | 544.03 | 52.11 | 542.12 | 348.32 | 430.75 | 494.02 | 637.06
28 | C20混凝土基础 | m³ | 760.42 | 53.7 | 167.39 | 19.04 | 3.78 | 25.12 | 16.14 | 19.96 | 392.49 | 62.79
29 | M7.5浆砌砖墙 | m³ | 696.97 | 76.87 | 318.42 |  | 7.91 | 45.56 | 58.34 | 35.5 | 96.84 | 57.55
30 | M10水泥砂浆抹面 | m² | 25.83 | 6.74 | 3.24 | 0.25 | 0.65 | 1.23 | 1.57 | 0.96 | 9.05 | 2.13
33 | 种植土回填（250mm厚） | m³ | 76.52 | 4.25 | 47.25 |  | 2.58 | 6.11 | 5.42 | 4.59 |  | 6.32
建筑工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他费用 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
34 | 种植麦冬 | m² | 11.39 | 6.84 | 1.16 |  |  | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.34 | 0.94

## 安装工程单价汇总表
安装工程单价汇总表
单位：元
序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 未计价装置性材料 | 税金
11 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ50 | m | 19.18 | 3.25 | 9.50 |  | 1.87 | 1.63 | 1.14 | 0.21 |  | 1.58
12 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ80 | m | 22.58 | 3.25 | 12.33 |  | 1.96 | 1.63 | 1.34 | 0.21 |  | 1.86
13 | 热镀锌钢管DN50 | m | 25.37 | 8.28 | 4.49 | 0.21 | 4.14 | 4.14 | 1.49 | 0.53 |  | 2.09
14 | 热镀锌钢管DN80 | m | 51.79 | 17.90 | 7.14 | 0.47 | 8.87 | 8.95 | 3.03 | 1.15 |  | 4.28
15 | 电缆保护管C-PVC φ50 | m | 18.81 | 5.11 | 5.51 |  | 2.64 | 2.56 | 1.11 | 0.33 |  | 1.55
16 | 电缆保护管C-PVC φ80 | m | 28.50 | 5.63 | 12.55 |  | 3.11 | 2.81 | 1.69 | 0.36 |  | 2.35

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中 |  |  |  | 基价 | 价差
|  |  |  | 原价 （除税） | 运杂费 | 运输 保险费 | 采购及 保管费
C008 | 柴油 | kg | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 5 | 3.5
C067 | 汽油 | kg | 9.86 | 9.86 |  |  |  | 5 | 4.86
C074 | 砂 | m³ | 231.25 |  |  |  |  | 50 | 181.25
C020 | 钢筋 | t | 3968.9 | 3902.65 | 38.25 |  |  | 3500 | 468.9
C102 | 碎石 | m³ | 216.25 | 153 | 56.25 |  |  | 40 | 176.25
C084 | 水泥 42.5 | t | 505.25 | 447 | 38.25 |  |  | 300 | 205.25
C117 | 特细砂 | m³ | 384.25 | 321 | 56.25 |  |  | 50 | 334.25

## 次要材料预算价格汇总表
次要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 | kg | 3.08
030102861 | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 | 套 | 1.1
030141710 | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 | 个 | 1.17
030141910 | 镀锌锁紧螺母 DN80×3 | 个 | 1.79
031392810 | 钢锯条 | 条 | 0.43
130100400 | 醇酸磁漆 | kg | 11.67
140500500 | 溶剂油 | kg | 2.99
144102700 | 胶粘剂 | kg | 12.82
180310950 | 镀锌钢管塑料护口 DN50 | 个 | 0.26
180311050 | 镀锌钢管塑料护口 DN80 | 个 | 0.68
180311500 | 镀锌钢管接头 50×3.5 | 个 | 2.99
180311600 | 镀锌钢管接头 80×4 | 个 | 5.98
180907800 | 波纹管接头 DN50 | 个 | 0.68
182507900 | 波纹管卡子 DN50 | 个 | 0.5
280303800 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4mm² | m | 2.09
290603000 | 塑料管接头 50 | 个 | 2.02
290603100 | 塑料管接头 80 | 个 | 3.33
322900010-1 | 种植土 | m³ | 45
323700010 | 种子（综合） | kg | 35.39
172101200-1 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ50 | m | 7.18
172101200-1 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ80 | m | 9.36
180907800 | 波纹管接头 DN80 | 个 | 0.88
182507900 | 波纹管卡子 DN80 | 个 | 0.8
170300010-1 | 热镀锌钢管DN50，壁厚3mm | m | 2.83
170300010-1 | 热镀锌钢管DN80，壁厚3mm | m | 4.49
182901300-1 | 电缆保护管C-PVC φ50 | m | 4.78
182901300-1 | 电缆保护管C-PVC φ80 | m | 11.15
C151 | 电 | kw.h | 3.5
C339 | 风 | m³ | 0.52
C665 | 水 | m³ | 1.35
次要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格
C771 | 型钢 | kg | 4.27
C737 | 铁件 | kg | 4.27
C028 | 锯材 | m³ | 1687.6
C558 | 卡扣件 | kg | 4.7
C739 | 铁件及预埋件 | kg | 4.27
C839 | 组合钢模板 | kg | 4.27
C728 | 铁钉 | kg | 4.27
C827 | 预制混凝土柱 | m³ | 384.62
C750 | 铁丝 | kg | 4.27
C047 | 毛条石 | m³ | 162.26
C833 | 砖 | 千块 | 536.24
C661 | 铅油 | kg | 8.21
C254 | 电焊条 | kg | 5.56

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 （预算价） | 其 中 | [6 empty] | 台时费 (基价) | 台时费 (价差)
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 |  | 动力燃料费
[6 empty] | 基价 | 预算价 | 基价 | 预算价
9907470 20 | 管子切断机 管径150mm | 67.86 | 9.64 | 6.58 | 6.49 |  |  | 45.15 | 45.15 | 67.86
9907560 10 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内 | 124.24 | 18.42 | 3.82 | 6.03 |  |  | 95.97 | 95.97 | 124.24
J1002 | 单斗挖掘机 油动 1m³ | 203.61 | 27.42 | 27.18 | 2.42 | 25.89 | 25.89 | 71 | 120.7 | 153.91 | 49.7
J1032 | 推土机 88kW | 183.31 | 25.46 | 26.67 | 1.06 | 23.02 | 23.02 | 63 | 107.1 | 139.21 | 44.1
J4014 | 自卸汽车 10t | 150.11 | 29.05 | 16.79 |  | 12.47 | 12.47 | 54 | 91.8 | 112.31 | 37.8
J1115 | 胶轮架子车 | 0.84 | 0.25 | 0.59 | [5 empty] | 0.84
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ | 51.67 | 3.13 | 4.9 | 1.07 | 12.47 | 12.47 | 30.1 | 30.1 | 51.67
J3039 | 振动器 插入式 2.2kW | 8.17 | 0.51 | 1.71 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 8.17
J3042 | 振动器 变频机组 4.5kVA | 18.36 | 1.41 | 4.98 |  |  |  | 11.97 | 11.97 | 18.36
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min | 111.46 | 0.23 | 0.39 |  |  |  | 110.84 | 110.84 | 111.46
J4004 | 载重汽车 5t | 100.83 | 7.41 | 9.96 |  | 12.47 | 12.47 | 36 | 70.99 | 65.84 | 34.99
J4007 | 载重汽车 10t | 127.18 | 19.96 | 19.1 |  | 12.47 | 12.47 | 44.5 | 75.65 | 96.03 | 31.15
J4012 | 自卸汽车 8t | 133.13 | 21.53 | 12.43 |  | 12.47 | 12.47 | 51 | 86.7 | 97.43 | 35.7
J5043 | 塔式起重机 10t | 212.36 | 39.42 | 15.5 | 3.1 | 25.89 | 25.89 | 128.45 | 128.45 | 212.36
J5078 | 汽车起重机 5t | 98.89 | 12.31 | 11.39 |  | 25.89 | 25.89 | 29 | 49.3 | 78.59 | 20.3
J5135 | 卷扬机 单筒慢速 5t | 44.06 | 2.83 | 1.06 | 0.05 | 12.47 | 12.47 | 27.65 | 27.65 | 44.06
施工机械台时汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 （预算价） | 其 中 | [6 empty] | 台时费 (基价) | 台时费 (价差)
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 |  | 动力燃料费
[6 empty] | 基价 | 预算价 | 基价 | 预算价
J8003 | 电焊机 直流 30kW | 106.79 | 0.98 | 0.62 | 0.19 |  |  | 105 | 105 | 106.79
J8004 | 电焊机 交流 25kVA | 51.44 | 0.32 | 0.28 | 0.09 |  |  | 50.75 | 50.75 | 51.44

## 人工预算单价表
人工预算单价表
工程类别 | 枢纽工程及引水工程 |  | 单位：元/工时
序号 | 工种 | 基价 | 预算价 | 价差
000500040 | 电工综合工 | 125 | 133 | 8
000900020 | 绿化综合工 | 120 | 126 | 6
R1 | 工长 | 12.12 | 12.12
R2 | 高级工 | 11.26 | 11.26
R3 | 中级工 | 9.59 | 9.59
R4 | 初级工 | 5.19 | 5.19

## 主要材料预算价格计算表
主要材料预算价格计算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价 依据 | 单位 毛重 （t） | 每吨 运费 （元） | 价格 （元）
[6 empty] | 原价 （除税） | 运杂 费 | 采购及 保管费 | 运输 保险费 | 预算 价格
C008 | 柴油 | kg |  | 0.00 |  | 8.50 |  |  |  | 8.50
C067 | 汽油 | kg |  | 0.00 |  | 9.86 |  |  |  | 9.86
C074 | 砂 | m³ | [7 empty] | 231.25
C020 | 钢筋 | t |  | 1 | 38.25 | 3902.65 | 38.25 |  |  | 3968.90
C102 | 碎石 | m³ |  | 1.5 | 37.50 | 153.00 | 56.25 |  |  | 216.25
C084 | 水泥 42.5 | t |  | 1 | 38.25 | 447.00 | 38.25 |  |  | 505.25
C117 | 特细砂 | m³ |  | 1.5 | 37.50 | 321.00 | 56.25 |  |  | 384.25

## 混凝土、砂浆材料单价计算表
混凝土、砂浆材料单价计算表
单位：m³
编号 | 混凝土标号 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 预 算 量 | [5 empty] | 预算价 (元) | 基价 （元） | 价差 （元）
|  |  |  | 水泥 (kg) | 掺和料 (kg) | 砂 (m³) | 石子 (m³) | 外加剂 (kg) | 水 (m³)
H1037 | 纯混凝土C20 42.5水泥 2级配 卵 换碎 粗换特细 |  |  | 333.04 |  | 0.5 | 0.82 |  | 0.15 | 538.88 | 157.99 | 380.89
H1149 | 砌筑砂浆M7.5 卵换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  |  | 260.37 |  | 1 |  |  | 0.16 | 515.63 | 128.27 | 387.36
H1150 | 砌筑砂浆M10 卵换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  |  | 304.27 |  | 0.99 |  |  | 0.18 | 534.39 | 141.03 | 393.36
H1053 | 纯混凝土C30 42.5水泥 2级配 卵 换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  |  | 395.56 |  | 0.47 | 0.82 |  | 0.15 | 555.25 | 174.77 | 380.48

## 电价计算表
电价计算表
综合电价:3.5 元
供电点 | 供电点 | 供电比例 | 100 | 单价 | 3.5
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率 | 费用
P8 | 电网百分比(%) | =电网百分率
基本电价 | 基本电价
P3 | 高压输电电路损耗率 | =高压输电线路损耗率 |  | 4
P6 | 供电设施维修摊销费 | =供电设施维修摊销费 |  | 0.02
P4 | 变电设备及线路损耗率 | =变配电线路损耗率 |  | 5
F1 | ====电网电价=== | =基本电价/(1-P3)/(1-P4)+P6
P9 | 发电百分率 |  |  | 100
P1 | 发电机出力系数 |  |  | 0.8
P2 | 发电厂用电率 |  |  | 4
P10 | 变配电设备及线路损耗率 |  |  | 5
P5 | 循环水冷却费 | =循环水冷却费 |  | 0.03
P7 | 发电设施维修摊销费 | =发电设施维修摊销费 |  | 0.02
D1 | 柴油发电及水泵台时总费用 |  |  |  | 150.83
V1 | 发电机定额容量之和 |  |  |  | 60
F2 | ===发电电价=== | =D1/(V1×P1)÷(1-P2)÷(1-P10)+P5+P7
FZ | ===电 价=== | =P8×F1+P9×F2 |  |  | 3.5
机械编号 | 机械名称 | 台时费 | 容量 | 台数 | 机械费合计 | 容量合计
J7019 | 柴油发电机 移动式 60kW | 150.83 | 60 | 1 | 150.83 | 60

## 水价计算表
水价计算表
综合水价:1.35 元
供水点 | 供水点 | 供水比例 | 100 | 单价 | 1.35
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率 | 费用
| 水泵台时总费用 |  |  | 45.82
| 水泵定额功率之和 |  |  | 50
P1 | 能量利用系数 | =能量利用系数 |  | 0.75
P2 | 供水损耗率 | =供水损耗率 |  | 8
P4 | 供水摊销费 | =供水摊销费 |  | 0.02
| 施工用水价格 | =水泵台时总费用/(水泵定额功 率之和×能量利用系数×(1-供 水损耗率))+供水摊销费 |  |  | 1.35
机械代号 | 机械名称 | 台时 | 容量 | 台数 | 台时合计 | 容量合计
J7028 | 离心水泵 单级单吸 5-10kW | 45.82 | 50 | 1 | 45.82 | 50

## 风价计算表
风价计算表
综合风价:0.52 元
供风点 | 供风点 | 供风比例 | 100 | 单价 | 0.52
费用代号 | 费用名称 | 计算公式 |  | 费率 | 费用
FA | 空压机台时总费用 |  |  |  | 59.64
F0 | 空压机定额容量之和 |  |  |  | 3
F1 | 能量利用系数 | =能量利用系数 |  | 0.7
F2 | 供风损耗率 | =供风损耗率 |  | 8
F3 | 循环冷却水费 |  |  |  | 0.01
F4 | 供风设施摊销费 |  |  |  | 0.00
FZ | 施工用风价格 | =FA/(F0×60×F1×(1-F2))+F3+F4 |  |  | 0.52
机械编号 | 机械名称 | 台班费 | 容量 | 台数 | 机械费合计 | 容量合计
J7006 | 空压机 油动移动式 3.0m³/min | 59.64 | 3 | 1 | 59.64 | 3

## 建筑工程单价表
建筑工程单价表
项目编号： | 7/23 | 项目名称: | 电杆基础土石开挖 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y10185*0.7＋Y20503*0.3
施工方法： | 人工挖基坑人工倒运土 土类级别 Ⅲ 上口面积1.25～2.5m² 深度≤1.5m坑石开挖(人工开挖) 上口 面积≤2.5m²岩石级别Ⅴ
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 5201.43
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 4673.34
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 4603.71
R1 | 工长 |  | 工时 | 14.65 | 12.12 | 177.56
R4 | 初级工 |  | 工时 | 558.36 | 5.19 | 2897.89
R3 | 中级工 |  | 工时 | 159.36 | 9.59 | 1528.26
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 69.63
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 4673.34 | 528.09
二 | 间接费 |  | % | 12.25 | 5201.43 | 637
三 | 利润 |  | % | 7 | 5838.42 | 408.69
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 6247.1 | 562.24
| 合计 |  | 元 |  |  | 6809.35
建筑工程单价表
项目编号： | 8 | 项目名称: | 电杆基础土石回填 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y10550
施工方法： | 建筑物回填土石 土石回填 人工夯填
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2750.31
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2471.08
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2353.41
R1 | 工长 |  | 工时 | 8.8 | 12.12 | 106.66
R4 | 初级工 |  | 工时 | 432.9 | 5.19 | 2246.75
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 117.67
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 2471.08 | 279.23
二 | 间接费 |  | % | 9 | 2750.31 | 247.53
三 | 利润 |  | % | 7 | 2997.84 | 209.85
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 3207.69 | 288.69
| 合计 |  | 元 |  |  | 3496.38
建筑工程单价表
项目编号： | 9.1 | 项目名称: | 人工沟槽开挖 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y10090
施工方法： | 人工挖基槽、人工倒运土 土类级别III 上口宽度1～2m 深度1～1.5m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1170.76
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1051.9
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1021.26
R1 | 工长 |  | 工时 | 3.8 | 12.12 | 46.06
R4 | 初级工 |  | 工时 | 187.9 | 5.19 | 975.2
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 30.64
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 1051.9 | 118.86
二 | 间接费 |  | % | 9 | 1170.76 | 105.37
三 | 利润 |  | % | 7 | 1276.13 | 89.33
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 1365.46 | 122.89
| 合计 |  | 元 |  |  | 1488.35
建筑工程单价表
项目编号： | 9.2 | 项目名称: | 路面拆除20cm |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y80239
施工方法： | 混凝土拆除 人工凿除 素混凝土
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 20727.94
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 18964.26
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 18061.2
R4 | 初级工 |  | 工时 | 3480 | 5.19 | 18061.2
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 903.06
(二) | 其他直接费 |  | % | 9.3 | 18964.26 | 1763.68
二 | 间接费 |  | % | 8 | 20727.94 | 1658.24
三 | 利润 |  | % | 7 | 22386.18 | 1567.03
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 23953.21 | 2155.79
| 合计 |  | 元 |  |  | 26109
建筑工程单价表
项目编号： | 9.3 | 项目名称: | C20混凝土路面恢复20cm |  |  | 定额单位： 1000m²
定额编号： | Y80039
施工方法： | 公路路面 水泥混凝土 压实厚度 15cm 增减厚5cm
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 59337.1
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 54288.29
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 14062.49
R1 | 工长 |  | 工时 | 85.5 | 12.12 | 1036.26
R3 | 中级工 |  | 工时 | 769.5 | 9.59 | 7379.51
R4 | 初级工 |  | 工时 | 1088 | 5.19 | 5646.72
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 34040.02
C028 | 锯材 |  | m³ | 0.23 | 1687.6 | 388.15
H1037 | 纯混凝土C20 42.5水泥 2级配 卵换碎 粗换特细 |  | m³ | 213 | 157.99 | 33651.87
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 5330.85
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 38.4 | 51.67 | 1984.13
J4012 | 自卸汽车 8t |  | 台时 | 34.35 | 97.43 | 3346.72
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 854.93
(二) | 其他直接费 |  | % | 9.3 | 54288.29 | 5048.81
二 | 间接费 |  | % | 8 | 59337.1 | 4746.97
三 | 利润 |  | % | 7 | 64084.07 | 4485.88
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 82354.93
| 柴油 |  | kg | 350.37 | 3.5 | 1226.3
| 碎石 |  | m³ | 173.74 | 176.25 | 30622.4
| 水泥 42.5 |  | kg | 70936.67 | 0.21 | 14559.75
| 特细砂 |  | m³ | 107.54 | 334.25 | 35946.48
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 150924.88 | 13583.24
| 合计 |  | 元 |  |  | 164508.12
建筑工程单价表
项目编号： | 9.4 | 项目名称: | C20混凝土地坪恢复 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30259＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 基础、垫层混凝土 数量 垫层 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混 凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 26481.33
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 24008.46
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 5122.32
R1 | 工长 |  | 工时 | 5.4 | 12.12 | 65.45
R2 | 高级工 |  | 工时 | 7.1 | 11.26 | 79.95
R3 | 中级工 |  | 工时 | 212.8 | 9.59 | 2040.73
R4 | 初级工 |  | 工时 | 565.74 | 5.19 | 2936.19
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 16796.84
C665 | 水 |  | m³ | 84 | 1.35 | 113.4
C771 | 型钢 |  | kg | 11.87 | 4.27 | 50.68
C737 | 铁件 |  | kg | 1 | 4.27 | 4.27
C028 | 锯材 |  | m³ | 0.08 | 1687.6 | 135.01
C558 | 卡扣件 |  | kg | 2.49 | 4.7 | 11.7
C739 | 铁件及预埋件 |  | kg | 33.7 | 4.27 | 143.9
C839 | 组合钢模板 |  | kg | 0.52 | 4.27 | 2.22
C827 | 预制混凝土柱 |  | m³ | 0.15 | 384.62 | 57.69
C254 | 电焊条 |  | kg | 0.9 | 5.56 | 5
H1037 | 纯混凝土C20 42.5水泥 2级配 卵换碎 粗换特细 |  | m³ | 103 | 157.99 | 16272.97
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 1453.52
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 85.49 | 0.84 | 71.81
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 18.54 | 51.67 | 957.96
J3042 | 振动器 变频机组 4.5kVA |  | 台时 | 10.85 | 18.36 | 199.21
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min |  | 台时 | 0.49 | 111.46 | 54.62
J4004 | 载重汽车 5t |  | 台时 | 0.37 | 65.84 | 24.36
J4007 | 载重汽车 10t |  | 台时 | 0.09 | 96.03 | 8.64
J5078 | 汽车起重机 5t |  | 台时 | 0.03 | 78.59 | 2.36
J8003 | 电焊机 直流 30kW |  | 台时 | 1.26 | 106.79 | 134.56
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 635.79
(二) | 其他直接费 |  | % | 10.3 | 24008.46 | 2472.87
二 | 间接费 |  | % | 6 | 26481.33 | 1588.88
三 | 利润 |  | % | 7 | 28070.21 | 1964.91
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 39247.58
建筑工程单价表
项目编号： | 9.4 | 项目名称: | C20混凝土地坪恢复 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30259＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 基础、垫层混凝土 数量 垫层 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混 凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 柴油 |  | kg | 0.98 | 3.5 | 3.41
| 汽油 |  | kg | 2.66 | 4.86 | 12.95
| 碎石 |  | m³ | 84.02 | 176.25 | 14808.01
| 水泥 42.5 |  | kg | 34302.71 | 0.21 | 7040.63
| 特细砂 |  | m³ | 52 | 334.25 | 17382.57
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 69282.7 | 6235.44
| 合计 |  | 元 |  |  | 75518.14
建筑工程单价表
项目编号： | 9.5 | 项目名称: | 砂垫层 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y50076
施工方法： | 铺筑砂石垫层 砂垫层
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 8650.9
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 7772.6
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2626.24
R1 | 工长 |  | 工时 | 9.9 | 12.12 | 119.99
R4 | 初级工 |  | 工时 | 482.9 | 5.19 | 2506.25
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 5100
C074 | 砂 |  | m³ | 102 | 50 | 5100
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 46.36
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 7772.6 | 878.3
二 | 间接费 |  | % | 13 | 8650.9 | 1124.62
三 | 利润 |  | % | 7 | 9775.52 | 684.29
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 18487.5
| 砂 |  | m³ | 102 | 181.25 | 18487.5
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 28947.31 | 2605.26
| 合计 |  | 元 |  |  | 31552.57
建筑工程单价表
项目编号： | 9.6 | 项目名称: | 土石回填 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y10550
施工方法： | 建筑物回填土石 土石回填 人工夯填
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2750.31
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2471.08
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2353.41
R1 | 工长 |  | 工时 | 8.8 | 12.12 | 106.66
R4 | 初级工 |  | 工时 | 432.9 | 5.19 | 2246.75
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 117.67
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 2471.08 | 279.23
二 | 间接费 |  | % | 9 | 2750.31 | 247.53
三 | 利润 |  | % | 7 | 2997.84 | 209.85
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 3207.69 | 288.69
| 合计 |  | 元 |  |  | 3496.38
建筑工程单价表
项目编号： | 10 | 项目名称: | 电缆C20混凝土封包 |  |  | 定额单位：100m
定额编号： | Y30229*0.0438＋Y30376*1.03*0.0438
施工方法： | 镇、支墩 镇墩 [Y30376]人工运混凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1503.39
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1363
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 351.34
R1 | 工长 |  | 工时 | 1.04 | 12.12 | 12.58
R2 | 高级工 |  | 工时 | 1.38 | 11.26 | 15.58
R3 | 中级工 |  | 工时 | 18.69 | 9.59 | 179.19
R4 | 初级工 |  | 工时 | 27.74 | 5.19 | 143.98
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 848.68
C665 | 水 |  | m³ | 3.07 | 1.35 | 4.14
C771 | 型钢 |  | kg | 1.61 | 4.27 | 6.88
C028 | 锯材 |  | m³ | 0.03 | 1687.6 | 52.48
C558 | 卡扣件 |  | kg | 1.35 | 4.7 | 6.35
C739 | 铁件及预埋件 |  | kg | 11.99 | 4.27 | 51.2
C839 | 组合钢模板 |  | kg | 3.02 | 4.27 | 12.88
C728 | 铁钉 |  | kg | 0.14 | 4.27 | 0.59
C254 | 电焊条 |  | kg | 0.25 | 5.56 | 1.4
H1037 | 纯混凝土C20 42.5水泥 2级配 卵换碎 粗换特细 |  | m³ | 4.51 | 157.99 | 712.76
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 140.01
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 2.47 | 0.84 | 2.08
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 0.88 | 51.67 | 45.26
J3039 | 振动器 插入式 2.2kW |  | 台时 | 0.61 | 8.17 | 5.01
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min |  | 台时 | 0.55 | 111.46 | 61.02
J4004 | 载重汽车 5t |  | 台时 | 0.01 | 65.84 | 0.92
J5135 | 卷扬机 单筒慢速 5t |  | 台时 | 0.16 | 44.06 | 7.24
J8004 | 电焊机 交流 25kVA |  | 台时 | 0.36 | 51.44 | 18.48
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 22.97
(二) | 其他直接费 |  | % | 10.3 | 1363 | 140.39
二 | 间接费 |  | % | 6 | 1503.39 | 90.2
三 | 利润 |  | % | 7 | 1593.59 | 111.55
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 1718.82
| 汽油 |  | kg | 0.1 | 4.86 | 0.49
| 碎石 |  | m³ | 3.68 | 176.25 | 648.59
建筑工程单价表
项目编号： | 10 | 项目名称: | 电缆C20混凝土封包 |  |  | 定额单位：100m
定额编号： | Y30229*0.0438＋Y30376*1.03*0.0438
施工方法： | 镇、支墩 镇墩 [Y30376]人工运混凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 水泥 42.5 |  | kg | 1502.46 | 0.21 | 308.38
| 特细砂 |  | m³ | 2.28 | 334.25 | 761.36
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 3423.96 | 308.16
| 合计 |  | 元 |  |  | 3732.11
建筑工程单价表
项目编号： | 20 | 项目名称: | 房屋拆除工程 |  |  | 定额单位：100m²
定额编号： | Y50082*0.4
施工方法： | 砌体拆除 水泥浆砌石
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2103.94
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1890.33
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1880.93
R1 | 工长 |  | 工时 | 7.2 | 12.12 | 87.26
R4 | 初级工 |  | 工时 | 345.6 | 5.19 | 1793.66
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 9.4
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 1890.33 | 213.61
二 | 间接费 |  | % | 13 | 2103.94 | 273.51
三 | 利润 |  | % | 7 | 2377.45 | 166.42
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 2543.87 | 228.95
| 合计 |  | 元 |  |  | 2772.82
建筑工程单价表
项目编号： | 22 | 项目名称: | 弃渣外运（运距50km） |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | G20941+G20942*45
施工方法： | 1.0m³挖掘机挖装石碴、汽车运输 运距4～5km 增运45km 自卸汽车 10t
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 11249.26
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 10107.15
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 97.31
R4 | 初级工 |  | 工时 | 18.75 | 5.19 | 97.31
2 | 材料费 |  | 元
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 9811.66
J1002 | 单斗挖掘机 油动 1m³ |  | 台时 | 2.82 | 153.91 | 434.03
J1032 | 推土机 88kW |  | 台时 | 1.41 | 139.21 | 196.29
J4014 | 自卸汽车 10t |  | 台时 | 81.75 | 112.31 | 9181.34
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 198.18
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 10107.15 | 1142.11
二 | 间接费 |  | % | 13 | 11249.26 | 1462.4
三 | 利润 |  | % | 7 | 12711.66 | 889.82
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 3292.49
| 柴油 |  | kg | 940.71 | 3.5 | 3292.49
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 16893.97 | 1520.46
| 合计 |  | 元 |  |  | 18414.43
建筑工程单价表
项目编号： | 24 | 项目名称: | M7.5浆砌条石基础 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y50020＋Y50086*0.25
施工方法： | 浆砌毛条石 基础 [Y50086]砂浆拌制 机械拌制 混凝土搅拌机 0.4m³
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 16871.47
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 15158.55
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 5129.83
R1 | 工长 |  | 工时 | 14.3 | 12.12 | 173.32
R3 | 中级工 |  | 工时 | 249.25 | 9.59 | 2390.31
R4 | 初级工 |  | 工时 | 494.45 | 5.19 | 2566.2
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 9709.25
C047 | 毛条石 |  | m³ | 86.7 | 75 | 6502.5
H1149 | 砌筑砂浆M7.5 卵换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  | m³ | 25 | 128.27 | 3206.75
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 244.07
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 13.75 | 0.84 | 11.55
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 4.5 | 51.67 | 232.52
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 75.41
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 15158.55 | 1712.92
二 | 间接费 |  | % | 13 | 16871.47 | 2193.29
三 | 利润 |  | % | 7 | 19064.76 | 1334.53
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 17249.38
| 毛条石 |  | m³ | 86.7 | 87.26 | 7565.44
| 水泥 42.5 |  | kg | 6509.34 | 0.21 | 1336.04
| 特细砂 |  | m³ | 24.98 | 334.25 | 8347.89
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 37648.67 | 3388.38
| 合计 |  | 元 |  |  | 41037.05
建筑工程单价表
项目编号： | 25/26 | 项目名称: | C30混凝土构造柱 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30255＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 小体积混凝土构件 一般小体积构件 1m³以下 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 58862.04
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 53365.4
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 13707.9
R1 | 工长 |  | 工时 | 35.4 | 12.12 | 429.05
R2 | 高级工 |  | 工时 | 106.3 | 11.26 | 1196.94
R3 | 中级工 |  | 工时 | 797 | 9.59 | 7643.21
R4 | 初级工 |  | 工时 | 855.24 | 5.19 | 4438.7
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 32695.14
C665 | 水 |  | m³ | 144 | 1.35 | 194.4
C771 | 型钢 |  | kg | 439.9 | 4.27 | 1878.37
C737 | 铁件 |  | kg | 94.48 | 4.27 | 403.43
C028 | 锯材 |  | m³ | 4.44 | 1687.6 | 7492.94
C558 | 卡扣件 |  | kg | 92.07 | 4.7 | 432.73
C739 | 铁件及预埋件 |  | kg | 711.71 | 4.27 | 3039
C839 | 组合钢模板 |  | kg | 184.14 | 4.27 | 786.28
C728 | 铁钉 |  | kg | 35.4 | 4.27 | 151.16
C827 | 预制混凝土柱 |  | m³ | 0.61 | 384.62 | 234.62
C254 | 电焊条 |  | kg | 14.55 | 5.56 | 80.9
H1053 | 纯混凝土C30 42.5水泥 2级配 卵换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  | m³ | 103 | 174.77 | 18001.31
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 4581.29
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 85.49 | 0.84 | 71.81
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 18.54 | 51.67 | 957.96
J3039 | 振动器 插入式 2.2kW |  | 台时 | 28.84 | 8.17 | 235.62
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min |  | 台时 | 2.5 | 111.46 | 278.65
J4004 | 载重汽车 5t |  | 台时 | 5.31 | 65.84 | 349.61
J4007 | 载重汽车 10t |  | 台时 | 0.68 | 96.03 | 65.3
J5043 | 塔式起重机 10t |  | 台时 | 1.92 | 212.36 | 407.73
J5078 | 汽车起重机 5t |  | 台时 | 0.5 | 78.59 | 39.3
J8003 | 电焊机 直流 30kW |  | 台时 | 20.37 | 106.79 | 2175.31
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 2381.08
(二) | 其他直接费 |  | % | 10.3 | 53365.4 | 5496.64
二 | 间接费 |  | % | 6 | 58862.04 | 3531.72
建筑工程单价表
项目编号： | 25/26 | 项目名称: | C30混凝土构造柱 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30255＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 小体积混凝土构件 一般小体积构件 1m³以下 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
三 | 利润 |  | % | 7 | 62393.76 | 4367.56
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 39406.82
| 柴油 |  | kg | 8.95 | 3.5 | 31.33
| 汽油 |  | kg | 38.23 | 4.86 | 185.81
| 碎石 |  | m³ | 84.02 | 176.25 | 14808.01
| 水泥 42.5 |  | kg | 40742.68 | 0.21 | 8362.44
| 特细砂 |  | m³ | 47.93 | 334.25 | 16019.23
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 106168.14 | 9555.13
| 合计 |  | 元 |  |  | 115723.27
建筑工程单价表
项目编号： | 27 | 项目名称: | 钢筋制安 |  |  | 定额单位：t
定额编号： | Y30570
施工方法： | 钢筋制作安装 人力
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 5805.32
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 5263.21
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1039.85
R1 | 工长 |  | 工时 | 11.4 | 12.12 | 138.17
R2 | 高级工 |  | 工时 | 31.9 | 11.26 | 359.19
R3 | 中级工 |  | 工时 | 39.9 | 9.59 | 382.64
R4 | 初级工 |  | 工时 | 30.8 | 5.19 | 159.85
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 3627.22
C750 | 铁丝 |  | kg | 4 | 4.27 | 17.08
C020 | 钢筋 |  | t | 1.02 | 3500 | 3570
C254 | 电焊条 |  | kg | 7.22 | 5.56 | 40.14
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 544.03
J4004 | 载重汽车 5t |  | 台时 | 0.45 | 65.84 | 29.63
J8004 | 电焊机 交流 25kVA |  | 台时 | 10 | 51.44 | 514.4
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 52.11
(二) | 其他直接费 |  | % | 10.3 | 5263.21 | 542.11
二 | 间接费 |  | % | 6 | 5805.32 | 348.32
三 | 利润 |  | % | 7 | 6153.64 | 430.75
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 494.02
| 汽油 |  | kg | 3.24 | 4.86 | 15.75
| 钢筋 |  | t | 1.02 | 468.9 | 478.28
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 7078.41 | 637.06
| 合计 |  | 元 |  |  | 7715.47
建筑工程单价表
项目编号： | 28 | 项目名称: | C20混凝土基础 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30258＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 基础、垫层混凝土 数量 基础 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混 凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 26903.44
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 24391.15
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 5369.97
R1 | 工长 |  | 工时 | 6.3 | 12.12 | 76.36
R2 | 高级工 |  | 工时 | 8.4 | 11.26 | 94.58
R3 | 中级工 |  | 工时 | 228.6 | 9.59 | 2192.25
R4 | 初级工 |  | 工时 | 579.34 | 5.19 | 3006.78
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 16739.37
C665 | 水 |  | m³ | 70 | 1.35 | 94.5
C771 | 型钢 |  | kg | 14.87 | 4.27 | 63.49
C737 | 铁件 |  | kg | 3.2 | 4.27 | 13.66
C028 | 锯材 |  | m³ | 0.1 | 1687.6 | 168.76
C558 | 卡扣件 |  | kg | 3.12 | 4.7 | 14.66
C739 | 铁件及预埋件 |  | kg | 12.54 | 4.27 | 53.55
C839 | 组合钢模板 |  | kg | 6.22 | 4.27 | 26.56
C827 | 预制混凝土柱 |  | m³ | 0.03 | 384.62 | 11.54
C254 | 电焊条 |  | kg | 3.54 | 5.56 | 19.68
H1037 | 纯混凝土C20 42.5水泥 2级配 卵换碎 粗换特细 |  | m³ | 103 | 157.99 | 16272.97
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 1904.16
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 85.49 | 0.84 | 71.81
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 18.54 | 51.67 | 957.96
J3042 | 振动器 变频机组 4.5kVA |  | 台时 | 11.42 | 18.36 | 209.67
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min |  | 台时 | 0.88 | 111.46 | 98.08
J4004 | 载重汽车 5t |  | 台时 | 0.47 | 65.84 | 30.94
J4007 | 载重汽车 10t |  | 台时 | 0.03 | 96.03 | 2.88
J5078 | 汽车起重机 5t |  | 台时 | 0.04 | 78.59 | 3.14
J8003 | 电焊机 直流 30kW |  | 台时 | 4.96 | 106.79 | 529.68
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 377.66
(二) | 其他直接费 |  | % | 10.3 | 24391.15 | 2512.29
二 | 间接费 |  | % | 6 | 26903.44 | 1614.21
三 | 利润 |  | % | 7 | 28517.65 | 1996.24
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 39249.41
建筑工程单价表
项目编号： | 28 | 项目名称: | C20混凝土基础 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y30258＋Y30352*1.03＋Y30376*1.03
施工方法： | 基础、垫层混凝土 数量 基础 [Y30352]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.40m³ [Y30376]人工运混 凝土 运距40～50m
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 柴油 |  | kg | 0.5 | 3.5 | 1.75
| 汽油 |  | kg | 3.38 | 4.86 | 16.45
| 碎石 |  | m³ | 84.02 | 176.25 | 14808.01
| 水泥 42.5 |  | kg | 34302.71 | 0.21 | 7040.63
| 特细砂 |  | m³ | 52 | 334.25 | 17382.57
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 69763.3 | 6278.7
| 合计 |  | 元 |  |  | 76042
建筑工程单价表
项目编号： | 29 | 项目名称: | M7.5浆砌砖墙 |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y50062
施工方法： | 砌砖 砖墙
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 44875.27
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 40319.2
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 7686.66
R1 | 工长 |  | 工时 | 21.96 | 12.12 | 266.16
R3 | 中级工 |  | 工时 | 417.24 | 9.59 | 4001.33
R4 | 初级工 |  | 工时 | 658.8 | 5.19 | 3419.17
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 31841.97
C833 | 砖 |  | 千块 | 53.4 | 536.24 | 28635.22
H1149 | 砌筑砂浆M7.5 卵换碎 粗换特细 32.5换42.5 |  | m³ | 25 | 128.27 | 3206.75
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 790.57
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 40319.2 | 4556.07
二 | 间接费 |  | % | 13 | 44875.27 | 5833.79
三 | 利润 |  | % | 7 | 50709.06 | 3549.63
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 9683.94
| 水泥 42.5 |  | kg | 6509.34 | 0.21 | 1336.04
| 特细砂 |  | m³ | 24.98 | 334.25 | 8347.89
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 63942.63 | 5754.84
| 合计 |  | 元 |  |  | 69697.47
建筑工程单价表
项目编号： | 30 | 项目名称: | M10水泥砂浆抹面 |  |  | 定额单位：100m²
定额编号： | Y50064
施工方法： | 砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm 增厚0cm
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1211.36
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1088.37
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 673.68
R1 | 工长 |  | 工时 | 1.8 | 12.12 | 21.82
R3 | 中级工 |  | 工时 | 41.4 | 9.59 | 397.03
R4 | 初级工 |  | 工时 | 49.1 | 5.19 | 254.83
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 324.37
H1150 | 砌筑砂浆M10 卵换碎 粗换特细 32.5换 42.5 |  | m³ | 2.3 | 141.03 | 324.37
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 24.85
J1115 | 胶轮架子车 |  | 台时 | 5.59 | 0.84 | 4.7
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ |  | 台时 | 0.39 | 51.67 | 20.15
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 65.47
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 1088.37 | 122.99
二 | 间接费 |  | % | 13 | 1211.36 | 157.48
三 | 利润 |  | % | 7 | 1368.84 | 95.82
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 904.72
| 水泥 42.5 |  | kg | 699.82 | 0.21 | 143.64
| 特细砂 |  | m³ | 2.28 | 334.25 | 761.09
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 2369.38 | 213.24
| 合计 |  | 元 |  |  | 2582.62
建筑工程单价表
项目编号： | 33 | 项目名称: | 种植土回填（250mm厚） |  |  | 定额单位：100m³
定额编号： | Y10549
施工方法： | 建筑物回填土石 土石回填 松填不夯实
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 6018.84
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 5407.76
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 425.25
R1 | 工长 |  | 工时 | 1.6 | 12.12 | 19.39
R4 | 初级工 |  | 工时 | 78.2 | 5.19 | 405.86
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 4725
322900010 -1 | 种植土 |  | m³ | 105 | 45 | 4725
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元 |  |  | 257.51
(二) | 其他直接费 |  | % | 11.3 | 5407.76 | 611.08
二 | 间接费 |  | % | 9 | 6018.84 | 541.7
三 | 利润 |  | % | 7 | 6560.54 | 459.24
四 | 价差 |  | 元
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 7019.78 | 631.78
| 合计 |  | 元 |  |  | 7651.56
建筑工程单价表
项目编号： | 34 | 项目名称: | 种植麦冬 |  |  | 定额单位：10m²
定额编号： | KA0082
施工方法： | 草籽播种
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 87.43
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 79.99
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 68.4
000900020 | 绿化综合工 |  | 工日 | 0.57 | 120 | 68.4
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 11.59
C665 | 水 |  | m³ | 0.2 | 1.35 | 0.27
323700010 | 种子（综合） |  | kg | 0.32 | 35.39 | 11.32
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % | 9.3 | 79.99 | 7.44
二 | 间接费 |  | % | 8 | 87.43 | 6.99
三 | 利润 |  | % | 7 | 94.42 | 6.61
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 3.42
| 绿化综合工 |  | 工日 | 0.57 | 6 | 3.42
五 | 未计价材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 104.45 | 9.4
| 合计 |  | 元 |  |  | 113.85

## 安装工程单价表
安装工程单价表
项目编号： | 11 | 项目名称: | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ50 |  |  | 定额单位:10m
定额编号： | CD1493
施工方法： | 波纹电线管 内径（mm以内） 50
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 146.25
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 127.54
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 32.50
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.26 | 125.00 | 32.50
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 95.04
172101200 -1 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ50 |  | m | 10.3 | 7.18 | 73.95
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.04 | 3.08 | 0.12
030102861 | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 |  | 套 | 5.63 | 1.10 | 6.19
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1 | 0.43 | 0.43
180907800 | 波纹管接头 DN50 |  | 个 | 13.66 | 0.68 | 9.29
182507900 | 波纹管卡子 DN50 |  | 个 | 10.12 | 0.50 | 5.06
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 18.71
二 | 间接费 |  | % | 50 | 32.50 | 16.25
三 | 利润 |  | % | 7 | 162.50 | 11.38
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 2.08
| 电工综合工 |  | 工日 | 0.26 | 8.00 | 2.08
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 175.96 | 15.84
| 合计 |  | 元 |  |  | 191.80
安装工程单价表
项目编号： | 12 | 项目名称: | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ80 |  |  | 定额单位:10m
定额编号： | CD1493
施工方法： | 波纹电线管 内径（mm以内） 80
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 175.39
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 155.77
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 32.50
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.26 | 125.00 | 32.50
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 123.27
172101200 -1 | 碳素波纹管（国标）HDPE-φ80 |  | m | 10.3 | 9.36 | 96.41
180907800 | 波纹管接头 DN80 |  | 个 | 13.66 | 0.88 | 12.02
182507900 | 波纹管卡子 DN80 |  | 个 | 10.12 | 0.80 | 8.10
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.04 | 3.08 | 0.12
030102861 | 半圆头螺钉 M6～12×12～50 |  | 套 | 5.63 | 1.10 | 6.19
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1 | 0.43 | 0.43
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 19.62
二 | 间接费 |  | % | 50 | 32.50 | 16.25
三 | 利润 |  | % | 7 | 191.64 | 13.41
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 2.08
| 电工综合工 |  | 工日 | 0.26 | 8.00 | 2.08
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 207.13 | 18.64
| 合计 |  | 元 |  |  | 225.77
安装工程单价表
项目编号： | 13 | 项目名称: | 热镀锌钢管DN50 |  |  | 定额单位:100m
定额编号： | CD1394
施工方法： | 埋地敷设镀锌钢管公称直径(mm以内) 50
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1711.92
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1298.00
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 827.50
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 6.62 | 125.00 | 827.50
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 449.37
170300010 -1 | 热镀锌钢管DN50，壁厚3mm |  | m | 103 | 2.83 | 291.49
C661 | 铅油 |  | kg | 1.5 | 8.21 | 12.32
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.4 | 3.08 | 1.23
030141710 | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 |  | 个 | 8.01 | 1.17 | 9.37
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 3 | 0.43 | 1.29
130100400 | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.6 | 11.67 | 7.00
140500500 | 溶剂油 |  | kg | 0.5 | 2.99 | 1.50
180310950 | 镀锌钢管塑料护口 DN50 |  | 个 | 8.21 | 0.26 | 2.13
180311500 | 镀锌钢管接头 50×3.5 |  | 个 | 16.52 | 2.99 | 49.39
280303800 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4mm² |  | m | 35.24 | 2.09 | 73.65
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 21.13
990747020 | 管子切断机 管径150mm |  | 台班 | 0.11 | 67.86 | 7.46
990756010 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内 |  | 台班 | 0.11 | 124.24 | 13.67
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 413.92
二 | 间接费 |  | % | 50 | 827.50 | 413.75
三 | 利润 |  | % | 7 | 2125.67 | 148.80
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 52.96
| 电工综合工 |  | 工日 | 6.62 | 8.00 | 52.96
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 2327.43 | 209.47
| 合计 |  | 元 |  |  | 2536.90
安装工程单价表
项目编号： | 14 | 项目名称: | 热镀锌钢管DN80 |  |  | 定额单位:100m
定额编号： | CD1396
施工方法： | 埋地敷设镀锌钢管公称直径(mm以内) 80
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 3438.76
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2551.61
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1790.00
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 14.32 | 125.00 | 1790.00
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 714.39
170300010 -1 | 热镀锌钢管DN80，壁厚3mm |  | m | 103 | 4.49 | 462.47
C661 | 铅油 |  | kg | 1.9 | 8.21 | 15.60
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.4 | 3.08 | 1.23
030141910 | 镀锌锁紧螺母 DN80×3 |  | 个 | 8.01 | 1.79 | 14.34
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.5 | 0.43 | 1.94
130100400 | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.9 | 11.67 | 10.50
140500500 | 溶剂油 |  | kg | 0.8 | 2.99 | 2.39
180311050 | 镀锌钢管塑料护口 DN80 |  | 个 | 8.21 | 0.68 | 5.58
180311600 | 镀锌钢管接头 80×4 |  | 个 | 15.52 | 5.98 | 92.81
280303800 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4mm² |  | m | 51.45 | 2.09 | 107.53
3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 47.22
990747020 | 管子切断机 管径150mm |  | 台班 | 0.11 | 67.86 | 7.46
990756010 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内 |  | 台班 | 0.32 | 124.24 | 39.76
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 887.15
二 | 间接费 |  | % | 50 | 1790.00 | 895.00
三 | 利润 |  | % | 7 | 4333.76 | 303.36
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 114.56
| 电工综合工 |  | 工日 | 14.32 | 8.00 | 114.56
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 4751.68 | 427.65
| 合计 |  | 元 |  |  | 5179.33
安装工程单价表
项目编号： | 15 | 项目名称: | 电缆保护管C-PVC φ50 |  |  | 定额单位:100m
定额编号： | CD1467
施工方法： | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径（mm以内） 50
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1326.59
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1062.52
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 511.25
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 4.09 | 125.00 | 511.25
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 551.27
182901300 -1 | 电缆保护管C-PVC φ50 |  | m | 106 | 4.78 | 506.68
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.4 | 3.08 | 1.23
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1 | 0.43 | 0.43
144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1 | 12.82 | 1.28
290603000 | 塑料管接头 50 |  | 个 | 20.62 | 2.02 | 41.65
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 264.07
二 | 间接费 |  | % | 50 | 511.25 | 255.63
三 | 利润 |  | % | 7 | 1582.22 | 110.76
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 32.72
| 电工综合工 |  | 工日 | 4.09 | 8.00 | 32.72
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 1725.70 | 155.31
| 合计 |  | 元 |  |  | 1881.01
安装工程单价表
项目编号： | 16 | 项目名称: | 电缆保护管C-PVC φ80 |  |  | 定额单位:100m
定额编号： | CD1469
施工方法： | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径（mm以内） 80
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2128.79
(一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1817.50
1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 562.50
000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 4.5 | 125.00 | 562.50
2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 1255.00
182901300 -1 | 电缆保护管C-PVC φ80 |  | m | 106 | 11.15 | 1181.90
010302300 | 镀锌铁丝Φ1.2～2.2 |  | kg | 0.4 | 3.08 | 1.23
031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 1.5 | 0.43 | 0.65
144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2 | 12.82 | 2.56
290603100 | 塑料管接头 80 |  | 个 | 20.62 | 3.33 | 68.66
3 | 机械使用费 |  | 元
4 | 其他费用 |  | 元
(二) | 其他直接费 |  | % |  |  | 311.29
二 | 间接费 |  | % | 50 | 562.50 | 281.25
三 | 利润 |  | % | 7 | 2410.04 | 168.70
四 | 价差 |  | 元 |  |  | 36.00
| 电工综合工 |  | 工日 | 4.5 | 8.00 | 36.00
五 | 未计价装置性材料费 |  | 元
六 | 税金 |  | % | 9 | 2614.74 | 235.33
| 合计 |  | 元 |  |  | 2850.07

## 设备材料汇总表
设备材料汇总表
序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 | 重 量 (kg) |  | 备注或图号 | 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 | 重 量 (kg) |  | 备注或图号
[5 empty] | 单重 | 小计 | [6 empty] | 单重 | 小计
一 | 混凝土电杆 | [6 empty] | 16 | 圆钢抱箍 | D=200 | 套 | 2 | 1.31 | 2.62 | B-11（用于站内恢复）
1 | 锥形杆 | Ф150*10，I型 | 根 | 1 |  |  |  | 17 | 圆钢抱箍 | D=220 | 套 | 3 | 1.4 | 4.2 | B-11（用于站内恢复）
2 | 锥形杆 | Ф190*10，I型 | 根 | 5 |  |  |  | 18 | 圆钢抱箍 | D=220 | 套 | 3 | 1.4 | 4.2 | B-11（用于站内恢复）
3 | 锥形杆 | Ф190*12，I型 | 根 | 3 |  |  |  | 19 | 圆钢抱箍 | D=240 | 套 | 3 | 1.47 | 4.41 | B-11（用于站内恢复等）
5 | 拉线盘 | LP1.0 | 块 | 9 |  |  |  | 20 | 圆钢抱箍 | D=260 | 套 | 4 | 1.56 | 6.24 | B-11（用于站内恢复等）
7 | 底盘 | DP0.8 | 块 | 1 |  |  | N6 | 21 | 圆钢抱箍 | D=280 | 套 | 2 | 1.62 | 3.24 | B-11（用于站内恢复等）
二 | 线材 | [6 empty] | 22 | 圆钢抱箍 | D=280 | 套 | 1 | 1.62 | 1.62 | B-11（用于站内恢复）
1 | 架空绝缘导线 | AC1kV,JKLGYJ,70 | m | 1700 | 0.334 | 567.8 | 用于4根导线 | 23 | M垫铁 | -60*6*250 | 付 | 3 | 1.22 | 3.66 | N-06
2 | 架空绝缘导线 | AC1kV,JKLYJ,70 | m | 60 | 0.237 | 14.22 | 电缆引线 | 24 | M垫铁 | -60*6*300 | 付 | 16 | 1.36 | 21.76 | N-06
3 | 架空绝缘导线 | AC1kV,JKLYJ,50 | m | 60 | 0.176 | 10.56 | N6接线及电缆引线 | 25 | M垫铁 | -60*6*320 | 付 | 2 | 1.42 | 2.84 | N-06
4 | 渡锌钢绞线 | 1×19-11.5-1370-B,80,镀锌 | m | 225 | 0.6284 | 144.2178 | 9根 | 26 | M垫铁 | -60*6*340 | 付 | 2 | 1.56 | 3.12 | N-06
| 小计 |  |  |  |  | 736.7978 |  | 27 | M垫铁 | -60*6*370 | 付 | 1 | 1.84 | 1.84 | N-06
三 | 金夹具 | [6 empty] | 28 | 双头螺栓 | M16×250 | 付 | 4 | 0.64 | 2.56 | N-12 配双垫
1 | 绝缘子 | XP-70 | 付 | 37 | 3 | 111 |  | 29 | 双头螺栓 | M16×280 | 付 | 32 | 0.68 | 21.76 | N-12 配双垫
2 | 针式瓷绝缘子 | P-10T,105,195 | 只 | 50 | 2 | 100 | 含恢复附挂线用 | 30 | 热镀锌螺栓 | M12×40 | 付 | 16 | 0.2 | 3.2 | 配双垫
3 | 瓷横担 | S-185 | 只 | 3 | 6.2 | 18.6 | 站内恢复10kV下线用 | 31 | 热镀锌螺栓 | M16×35 | 付 | 58 | 0.2 | 11.6 | 配双垫
5 | 耐张线夹 | NLL-2（带绝缘罩） | 付 | 24 | 1.8 | 43.2 |  | 32 | 热镀锌螺栓 | M20×80 | 付 | 18 | 0.2 | 3.6 | 配双垫
6 | 耐张线夹 | NXJ4-1A | 付 | 4 | 2.1 | 8.4 | 用于N5利旧导线 | 33 | 拉线棒 | Ф20-2 | 根 | 9 | 8.18 | 74.3562 | N-01
7 | 楔型线夹 | NX-2 | 付 | 27 | 1.8 | 48.6 | 用于拉线 | 34 | 拉盘U型环 | D24 | 套 | 9 | 6.02 | 54.7218 | N-02
8 | 直角挂板 | Z-7 | 付 | 28 | 0.64 | 17.92 |  | 35 | 连接铁 | -60*6 500mm | 套 | 4 | 1.42 | 5.7368 | N-15
9 | 球头挂环 | QP-7 | 付 | 37 | 0.27 | 9.99 |  | 36 | 标识标志 |  | 基 | 8
10 | 碗头挂板 | W-7B | 付 | 37 | 1.01 | 37.37 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 271
11 | 廷长环 | PH－10 | 付 | 9 | 0.6 | 5.4 |  | 五 | 电缆及附件
12 | UT型线夹 | NUT-2 | 付 | 9 | 3 | 27.27 |  | 1 | 1kV电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3×16 | m | 160 | 1.015 | 164.024 | 配接头端子4套 以施工实测为准
13 | 防振锤 | FD-2 | 付 | 8 | 2.4 | 19.2 | N3-N4档 | 2 | 1kV电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-4×25 | m | 100 | 1.672 | 168.872 | 配接头端子两套 以施工实测为准
14 | C型线夹 | JC1 | 付 | 20 | 0.8 | 16 |  | 3 | 1kV电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-4×95 | m | 160 | 4.829 | 780.3664 | 配接头端子两套 以施工实测为准
15 | 力矩线夹 | PGA-302 | 付 | 16 | 0.8 | 12.8 |  | 六 | 电缆土建
17 | 验电接地环 | FDL-50/240 | 付 | 8 | 3.3 | 26.4 | N1 N7 | 1 | 电缆直埋 | 穿φ80波纹管 | 米 | 70
| 小计 |  |  |  |  | 502.15 |  | 2 | 电缆直埋 | 穿φ80钢管 | 米 | 15
四 | 铁附件 | [6 empty] | 3 | 电缆直埋 | 穿φ50钢管 | 米 | 15
1 | 高压横担 | ∠75×8×1500 | 根 | 20 | 13.55 | 271 | H-03（含恢复用2根） | 4 | 电缆沿墙 | 穿φ80C-PVC管 | 米 | 45
2 | 高压横担 | ∠75×8×6000 | 根 | 3 | 54.18 | 162.54 | （利旧，除锈防腐） | 5 | 电缆沿墙 | 穿φ50C-PVC管 | 米 | 65
3 | 高压横担 | ∠63×6×650 | 根 | 20 | 3.72 | 74.4 | H-08 | 6 | 电缆混凝土封包 | 穿φ50波纹管 | 米 | 80
4 | 拉线抱箍 | D=200 -80*8 | 套 | 9 | 5.22 | 46.98 | B-01 | 7 | 碳素波纹管（国标） | HDPE-φ50 | 米 | 80
5 | 电缆支撑抱箍 | D=240 d=100 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 | B-08(用于N1） | 8 | 碳素波纹管（国标） | HDPE-φ80 | 米 | 70
6 | 电缆支撑抱箍 | D=240 d=100 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 | B-08(用于N1） | 9 | 热镀锌钢管 | DN50 | 米 | 20 |  |  | 电缆过公路、水沟用
7 | 电缆支撑抱箍 | D=260 d=100 | 套 | 1 | 4.4 | 4.4 | B-08(用于N1） | 10 | 热镀锌钢管 | DN80 | 米 | 15 |  |  | 电缆过公路用
8 | 电缆支撑抱箍 | D=260 d=100 | 套 | 1 | 4.4 | 4.4 | B-08(用于N1） | 11 | 电缆保护管 | C-PVC φ50 | 米 | 70 |  |  | 配沿墙安装附件
9 | 电缆支撑抱箍 | D=280 d=100 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 | B-08(用于N1） | 12 | 电缆保护管 | C-PVC φ80 | 米 | 45 |  |  | 配沿墙安装附件
10 | 电缆支撑抱箍 | D=300 d=100 | 套 | 1 | 4.74 | 4.74 | B-08(用于N1） | 13 | 电缆标示牌、桩 |  | 块、根 | 20
11 | 电缆支撑抱箍 | D=320 d=100 | 套 | 1 | 4.96 | 4.96 | B-08(用于N1） | 14 | 其它 | 防火封、堵、涂料 |  |  |  |  | 根据施工实际使用
12 | 电缆小抱箍 | Ф35 | 套 | 4 | 0.87 | 3.48 | B-08(用于N1） | 七 | 设备
13 | 电缆小抱箍 | Ф50 | 套 | 2 | 0.97 | 1.94 | B-08(用于N1） | 1 | 避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 组 | 1
14 | 电缆小抱箍 | Ф85 | 套 | 2 | 1.17 | 2.34 | B-08(用于N1） | 2 | 高压跌落熔断器 | NGC-100/12 15A | 组 | 1 |  |  | 配置6根熔丝
15 | 圆钢抱箍 | D=160 | 套 | 1 | 1.12 | 1.12 | B-11（用于恢复接线）
`