重庆市北碚区生态环境局

关于北碚区嘉陵江干流入河排污口

整治销号情况的公示

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕124号）及《重庆市入河排污口整治验收销号规则（试行）》的要求，现对嘉陵江北碚段入河排污口清单中，水质监测分析满足管理要求的或实地踏勘排除无明显污染源而无需整治的67个入河排污口进行销号公示。

附件：北碚区嘉陵江无需整治类入河排污口销号公示表

 重庆市北碚区生态环境局

 2023年6月26日

附件 北碚区嘉陵江无需整治类入河排污口销号公示表

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口正式名称 | 入河排污口编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排放污水类型 | 污水排放量 | 排入水体名称 | 排污口类型 | 责任主体 | 行业主管部门 | 问题情形 | 是否纳入台账管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土主河入嘉陵江河口 | 重庆市北碚区土主河入河口 | FD-500109-0005-GQ-00 | 106.433354 | 29.841416 | 东阳街道 | 面源污染 | 91.49 | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 大心社区明心桥下 | 重庆市北碚区东阳街道明心桥东北侧35米雨洪排口 | FD-500109-0007-YH-00 | 106.436678 | 29.842225 | 东阳街道 | 面源污染 | / | 土主河 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 明星桥下雨污混合排口 | 重庆市北碚区东阳街道明心桥下雨洪排口 | FD-500109-0056-YH-00 | 106.436438 | 29.842041 | 东阳街道 | 面源污染 | / | 土主河 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 运河路20号靠近北碚区红十字医院排放口 | 重庆市北碚区澄江镇运河路20号靠近北碚区红十字医院雨洪排口 | FD-500109-0077-YH-00 | 106.38882 | 29.870426 | 澄江镇 | 雨水 | 0.2 | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 雨水 | 否 |
|  | 滨江路286号靠近嘉陵江中国画院处排水口 | 重庆市北碚区滨江路286号靠近嘉陵江中国画院处雨洪排口 | FD-500109-0060-YH-00 | 106.445874 | 29.827399 | 朝阳街道 | 雨水 | 0.1 | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 桃花村排口 | 重庆市北碚区东阳街道桃花山村委会西北侧540米冲沟 | FD-500109-0033-GQ-00 | 106.395347 | 29.880776 | 东阳街道 | 面源污染 | 2.43 | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 黄桷大桥下排口 | 重庆市北碚区东阳街道黄桷大桥下冲沟 | FD-500109-0070-GQ-00 | 106.447674 | 29.834561 | 东阳街道 | 面源污染 | 间歇性排放（下雨时） | 车盘溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 澄江路三号靠近乌木滩排水口 | 重庆市北碚区澄江镇澄江路三号靠近乌木滩河汊 | FD-500109-0090-GQ-00 | 106.388057 | 29.881657 | 澄江镇 | 面源污染 | 间歇性排放（下雨时） | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 澄江镇 | 澄江镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 重庆川仪自动化有限公司金属功能材料分公司东面10米处排放口 | 重庆川仪自动化有限公司金属功能材料分公司东面10米冲沟 | FD-500109-0087-GQ-00 | 106.404789 | 29.865444 | 北温泉街道 | 工业废水、生活污水 | 3.54 | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | ①重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司②北温泉疗养院 | 北温泉街道 | ①重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司工业废水、生活污水，②北温泉疗养院污水处理站处理后的生活污水。 | 否 |
|  | 华新大坝 | 重庆市北碚区翡翠湖入河口 | FD-500109-0020-GQ-00 | 106.454211 | 29.69626 | 童家溪镇 | 面源污染 | 134.76 | 金龙湖水库 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 是 |
|  | 干洞子桥下2米山涧水 | 重庆市北碚区天府镇刘家槽河入河口 | FD-500109-0011-GQ-00 | 106.452933 | 29.816942 | 天府镇 | 面源污染 | 95.75 | 刘家槽流域 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 天府镇 | 天府镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 迪林苑排污口 | 重庆市北碚区龙凤桥下迪林苑雨洪排口 | FD-500109-0104-YH-00 | 106.433779 | 29.81887 | 天生街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 天生街道 | 天生街道 | 雨水 | 否 |
|  | 缙云路27号靠近三花石排放口 | 重庆市北碚区北温泉街道缙云路27号靠近三花石冲沟 | FD-500109-0074-GQ-00 | 106.402745 | 29.86645 | 北温泉街道 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 北温泉街道 | 北温泉街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 乡野鱼庄东面100米处排放口 | 重庆市北碚区澄江镇乡野鱼庄东侧100米冲沟 | FD-500109-0075-GQ-00 | 106.383993 | 29.918214 | 澄江镇 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 澄江镇 | 澄江镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 212国道靠近炭坝入河口 | 重庆市北碚区澄江镇炭坝沟入河口 | FD-500109-0068-GQ-00 | 106.379373 | 29.92446 | 澄江镇 | 面源污染 | / | 炭坝沟 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 澄江镇 | 澄江镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 澄江镇澄八线附近水坝排放口 | 重庆市北碚区澄江镇澄八线附近水坝溢洪道排水口 | FD-500109-0078-QT-00 | 106.382298 | 29.867653 | 澄江镇 | 嘉陵江水 | / | 璧北河 | （七）其他排污口 | 15#其他排污口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 水坝溢洪道出口 | 否 |
|  | 吴栗溪大桥西面约100米处排放口 | 重庆市北碚区澄江镇吴栗溪入河口 | FD-500109-0014-GQ-00 | 106.377379 | 29.904063 | 澄江镇 | 面源污染 | / | 吴栗溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 澄江镇 | 澄江镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 南京路79-81号靠近嘉陵江大桥排污口 | 重庆市北碚区南京路79-81号靠近嘉陵江大桥雨洪排口 | FD-500109-0048-YH-00 | 106.43938 | 29.834295 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 辽宁路190号靠近卢作孚纪念馆排污口 | 重庆市北碚区辽宁路190号靠近卢作孚纪念馆雨洪排口 | FD-500109-0107-YH-00 | 106.434097 | 29.835795 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 太原路60号靠近重庆公路运输有限责任公司（汽车驾驶学校北碚分校）排污口 | 重庆市北碚区太原路60号靠近重庆公路运输有限责任公司（汽车驾驶学校北碚分校）雨洪排口 | FD-500109-0106-YH-00 | 106.43786 | 29.835228 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 嘉陵江航道基地北方100米处涵洞 | 重庆市北碚区嘉陵江航道基地北侧100米雨洪排口 | FD-500109-0043-YH-00 | 106.44602 | 29.826539 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 上海路190号靠近卢作孚纪念馆排污口 | 重庆市北碚区卢作孚纪念馆西北侧100米冲沟 | FD-500109-0109-GQ-00 | 106.433634 | 29.836367 | 朝阳街道 | 清净下水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 北碚水厂清净下水 | 否 |
|  | 柳吊溪沙场西南300米排水口 | 重庆市北碚区蔡家街道柳吊溪沙场西南300米冲沟 | FD-500109-0072-GQ-00 | 106.502102 | 29.690414 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 太平村大溪沟排水口 | 重庆市北碚区蔡家街道太平村大溪沟入河口 | FD-500109-0001-GQ-00 | 106.50029 | 29.691939 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 柳吊村沙场东北100米排水口 | 重庆市北碚区蔡家街道柳吊溪沙场东北100米冲沟 | FD-500109-0098-GQ-00 | 106.504387 | 29.690118 | 蔡家岗街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 雨水 | 否 |
|  | 柳吊溪沙场西南100米排水口 | 重庆市北碚区蔡家街道柳吊溪沙场西南100米冲沟 | FD-500109-0101-GQ-00 | 106.503164 | 29.690172 | 蔡家岗街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 雨水 | 否 |
|  | 嘉悦大桥东侧100米排水口 | 重庆市北碚区嘉悦大桥东侧100米冲沟 | FD-500109-0084-GQ-00 | 106.517022 | 29.71723 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 大方合成化工排水口 | 重庆市北碚区施家梁镇大方合川化工废弃生产废水排口 | FD-500109-0120-GY-00 | 106.487718 | 29.781317 | 施家梁镇 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （一）工业排污口 | 1#生产废水排污口 | 施家梁镇 | 区生态环境局 | 大方合成化工（已停产多年，设备已变卖） | 否 |
|  | 伍斗湾水库铁路一侧进水口 | 重庆市北碚区童家溪镇伍斗湾水库进水口 | FD-500109-0064-GQ-00 | 106.431617 | 29.676698 | 童家溪镇 | 雨水 | / | 槽房溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 雨水 | 否 |
|  | 童家溪火车站铁路服务点东南200米排洪沟 | 重庆市北碚区童家溪火车站铁路服务点东南200米雨洪排口 | FD-500109-0047-YH-00 | 106.440563 | 29.705988 | 童家溪镇 | 雨水 | / | 人民溪 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 雨水 | 否 |
|  | 苏家湾社区老街码头排水口 | 重庆市北碚区同兴码头童家溪入河口 | FD-500109-0086-GQ-00 | 106.448745 | 29.684227 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 中安长岛取水站 | 重庆市北碚区童家溪镇中安长岛取水站内沟渠 | FD-500109-0113-GQ-00 | 106.451347 | 29.690014 | 童家溪镇 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 雨水 | 否 |
|  | 奥园天悦南侧山王溪排口 | 重庆市北碚区童家溪镇人工湿地排水口 | FD-500109-0065-QT-00 | 106.451468 | 29.713378 | 童家溪镇 | 湿地废水 | / | 山王溪 | （七）其他排污口 | 15#其他排污口 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 人工湿地 | 是 |
|  | 奥园天悦弯西侧50米排水口 | 重庆市北碚区童家溪镇奥园天悦弯西侧50米冲沟 | FD-500109-0067-GQ-00 | 106.452493 | 29.716307 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 跳蹬溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 二横线弃土厂西100米排水口 | 重庆市北碚区童家溪镇二横线弃土厂西100米冲沟 | FD-500109-0055-GQ-00 | 106.434797 | 29.678963 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 童家溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 同兴老街码头北向200米排水口 | 重庆市北碚区同兴老街码头北向200米冲沟 | FD-500109-0102-GQ-00 | 106.449051 | 29.685667 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 二横线弃土厂西北100米排水口 | 重庆市北碚区童家溪镇二横线弃土厂西北100米冲沟 | FD-500109-0057-GQ-00 | 106.435038 | 29.680111 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 童家溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 二横线弃土厂西南侧100米排水口 | 重庆市北碚区童家溪镇二横线弃土厂西南100米沟渠 | FD-500109-0058-GQ-00 | 106.435027 | 29.677997 | 童家溪镇 | 面源污染 | / | 童家溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 童家溪镇 | 童家溪镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 桃子林排口 | 重庆市北碚区东阳街道桃子林2号冲沟 | FD-500109-0059-GQ-00 | 106.414094 | 29.861801 | 东阳街道 | 生活污水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 西山坪污水处理厂、雨水 | 否 |
|  | 尖嘴排污口 | 重庆市北碚区车盘溪入河口上游180米冲沟 | FD-500109-0081-GQ-00 | 106.446072 | 29.833396 | 东阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 山涧流水排口 | 重庆市北碚区东阳街道张飞古道西南侧180米冲沟 | FD-500109-0030-GQ-00 | 106.420951 | 29.855419 | 东阳街道 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 东阳街道 | 东阳街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 何家嘴排口 | 重庆市北碚区东阳街道何家嘴雨洪排口 | FD-500109-0044-YH-00 | 106.450275 | 29.827694 | 东阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 东阳街道 | 东阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 长生桥下约20 | 重庆市北碚区天府镇长生桥下20米冲沟 | FD-500109-0069-GQ-00 | 106.46047 | 29.812503 | 天府镇 | 面源污染 | / | 石子沟 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 天府镇 | 天府镇 | 面源污染 | 否 |
|  | 清溪河北侧400米 | 重庆市北碚区复兴街道悦复大道东侧80米溪沟 | FD-500109-0073-GQ-00 | 106.536929 | 29.757311 | 复兴街道 | 雨水 | / | 后河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 复兴街道 | 复兴街道 | 雨水 | 否 |
|  | 河溪大桥下排口 | 重庆市北碚区水土街道屋基村河溪大桥下河汊 | FD-500109-0071-GQ-00 | 106.485685 | 29.789037 | 水土街道 | 雨水 | / | 河溪河沟 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 水土街道 | 水土街道 | 雨水 | 否 |
|  | 狮子口小河沟排口 | 重庆市北碚区水土街道狮子口小河沟入河口 | FD-500109-0052-GQ-00 | 106.512243 | 29.773749 | 水土街道 | 雨水 | / | 狮子口小河沟 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 水土街道 | 水土街道 | 雨水 | 否 |
|  | 煤坪排口 | 重庆市北碚区水土街道煤坪雨洪排口 | FD-500109-0049-YH-00 | 106.493291 | 29.780178 | 水土街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 水土街道 | 水土街道 | 雨水 | 否 |
|  | 朝阳桥北300米器皿厂生活污水排口 | 重庆市北碚区朝阳桥北侧300米雨洪排口 | FD-500109-0002-YH-00 | 106.448807 | 29.823365 | 东阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 东阳街道 | 东阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 北碚嘉陵江大桥下游600m入嘉陵江隧洞 | 重庆市北碚区车盘溪入河口下游200米雨洪排口 | FD-500109-0009-YH-00 | 106.448807 | 29.823365 | 东阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 东阳街道 | 东阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 龙凤桥街道邮局东侧150米对岸入龙凤溪雨洪口 | 重庆市北碚区龙凤桥街道龙凤桥街道邮局东侧150米对岸入龙凤溪雨洪排口 | FD-500109-0045-YH-00 | 106.433508 | 29.815962 | 龙凤桥街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 龙凤桥街道 | 龙凤桥街道 | 雨水 | 否 |
|  | 龙凤桥西100米排口 | 重庆市北碚区龙凤桥西侧100米冲沟 | FD-500109-0042-GQ-00 | 106.432573 | 29.819241 | 天生街道 | 地下渗水 | / | 梁滩河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 天生街道 | 天生街道 | 地下渗水 | 否 |
|  | 龙凤桥西78m南岸入梁滩河排口 | 重庆市北碚区龙凤桥西78m南岸冲沟 | FD-500109-0105-GQ-00 | 106.432019 | 29.81878 | 龙凤桥街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 龙凤桥街道 | 龙凤桥街道 | 雨水 | 否 |
|  | 龙凤桥西130米排口 | 重庆市北碚区龙凤桥西130米其他排口 | FD-500109-0112-QT-00 | 106.431531 | 29.819174 | 天生街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （七）其他排污口 | 15#其他排污口 | 天生街道 | 天生街道 | 雨水 | 否 |
|  | 龙凤桥西侧17南岸入梁滩河排口 | 重庆市北碚区龙凤桥西170米雨洪排口 | FD-500109-0026-YH-00 | 106.431051 | 29.819048 | 天生街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 天生街道 | 天生街道 | 雨水 | 否 |
|  | 兼善中学东北80米排口 | 重庆市北碚区兼善中学东北80米冲沟 | FD-500109-0025-GQ-00 | 106.442715 | 29.819994 | 龙凤桥街道 | 雨水 | / | 梁滩河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 龙凤桥街道 | 龙凤桥街道 | 雨水 | 否 |
|  | 嘉陵江大桥下游右岸350米排口 | 重庆市北碚区嘉陵江大桥下游右岸350米雨洪排口 | FD-500109-0110-YH-00 | 106.444311 | 29.830581 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 峡防局旧址东50米排口 | 重庆市北碚区卢作孚纪念东侧50米雨洪排口 | FD-500109-0108-YH-00 | 106.435568 | 29.836065 | 朝阳街道 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 朝阳街道 | 朝阳街道 | 雨水 | 否 |
|  | 中安翡翠湖岸前排口 | 重庆市北碚区童家溪镇中安翡翠湖雨洪排口 | FD-500109-0037-YH-00 | 106.450304 | 29.688791 | 童家溪镇 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 童家溪镇 | 童家溪 | 雨水 | 否 |
|  | 犁子码头南130米排口 | 重庆市北碚区澄江镇犁子码头南侧130米雨洪排口 | FD-500109-0006-YH-00 | 106.383272 | 29.923551 | 澄江镇 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 雨水 | 否 |
|  | 犁子林码头南10米排口 | 重庆市北碚区澄江镇犁子码头南侧10米雨洪排口 | FD-500109-0041-YH-00 | 106.3824 | 29.924202 | 澄江镇 | 面源污染 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 雨水 | 否 |
|  | 重庆航天大坝西北900米排口 | 重庆市北碚区澄江镇航天大坝西北侧900米雨洪排口 | FD-500109-0035-YH-00 | 106.38094 | 29.909168 | 澄江镇 | 雨水 | / | 嘉陵江 | （五）城镇雨洪排口 | 13#城镇雨洪排口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 雨水 | 否 |
|  | 澄江村电站排水口 | 重庆市北碚区澄江镇澄江村电站引水渠溢流口 | FD-500109-0039-QT-00 | 106.382135 | 29.867986 | 澄江镇 | 壁北河水 | / | 璧北河 | （七）其他排污口 | 15#其他排污口 | 澄江镇 | 澄江镇 | 重庆澄运水力发电有限公司引水渠溢流口 | 否 |
|  | 柏联酒店东100米排口 | 重庆市北碚区北温泉柏联公司东北侧野温泉溢流口 | FD-500109-0038-QT-00 | 106.414211 | 29.857742 | 北温泉街道 | 温泉水 | / | 嘉陵江 | （七）其他排污口 | 15#其他排污口 | 北温泉街道 | 北温泉街道 | 野温泉蓄水溢流 | 否 |
|  | 马河溪入河口 | 重庆市北碚区马河溪入河口 | FD-500109-0028-GQ-00 | 106.519725 | 29.718279 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | 40.66 | 马河溪 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 蔡家岗街道 | 蔡家岗街道 | 面源污染 | 否 |
|  | 清溪口社区排口 | 重庆市北碚区黑水滩河入河口 | FD-500109-0013-GQ-00 | 106.512809 | 29.773281 | 水土街道 | 黑水滩河水 | 578.74 | 黑水滩河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 水土街道 | 水土街道 | 三峡污水处理厂排水口，及污水厂后面山的山间水排入黑水滩河 | 否 |
|  | 壁北河入江口 | 重庆市北碚区璧北河入河口 | FD-500109-0029-GQ-00 | 106.389657 | 29.86886 | 澄江镇 | 壁北河水 | 18.5  | 璧北河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 澄江镇 | 澄江镇 | 璧北河流域的排口、面源污染 | 否 |
|  | 龙凤溪入江口 | 重庆市北碚区梁滩河入河口 | FD-500109-0022-GQ-00 | 106.444124 | 29.820037 | 龙凤桥街道 | 龙凤溪水 | 1466.51 | 梁滩河 | （六）沟渠、河港（涌）、排干等 | 14#沟渠、河港（涌）、排干等 | 龙凤桥街道 | 龙凤桥街道 | 梁滩河流域的排污口、北碚污水处理厂等 | 否 |