北碚区移动排涝设备购置项目（移动排涝泵）

竞争性比选文件

比   选   人：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

比选代理机构：                 /

编制人：　　            资格（章）

审核人：　　            资格（章）

2024年10月

北碚区移动排涝设备购置项目（移动排涝泵）

竞争性比选公告

我委拟采购用于城镇排水防涝的移动排涝泵（共计34台），现进行竞争性比选确定专业设备供应单位。

一、项目简介

1、名称：北碚区移动排涝设备购置项目（移动排涝泵）

2、地点：北碚区

3、交货工期：10日历天

4、最高限价：40万元（含税）

5、项目内容：采购移动排涝设备34台。其中型号一机型17台，型号二机型17台，共计34台（详见附件二）。

二、资质要求
    不限。

三、公告时间

2024年10月21日起至2024年10月23日止，业主将在（http:// www.beibei.gov.cn/）上公布。

四、提交材料

竞争性比选申请文件。

五、提交比选申请文件时间及地点

1、时间：2024年10月24日9时10分至2024年10月24日9时40分。逾期不予接收。

2、地点：重庆市北碚区住建委（重庆市北碚区碚南大道169号）3楼313室。

六、比选确认方法

1、业主核验比选申请人的法定代表人身份证明或授权委托书(在比选会现场，法定代表人或授权委托人须提供第二代身份证原件)，法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选文件一并递交外，另需准备一份在比选现场出具。同时核验比选申请人营业执照复印件一份（加盖单位鲜章），若比选申请人无法在现场提供比选申请人身份证明、比选申请人不具有有效营业执照，当场退回比选申请文件。

2、在相关人员的监督下，开启比选申请人的比选文件密封袋，唱出比选报价。按比选申请人须知2.0款的要求审核其总价是否超限价。不当场宣布中选单位，由重庆市北碚区住房和城乡建设委员会根据比选情况研究确定中选单位。

3、比选申请人需达到3家及以上，否则本次比选无效。

七、业主对中选单位的工作要求

1、中选单位必须在中选通知书发出后5日内与业主单位签订合同（合同另行约定）。

2、填写符合本次北碚区移动排涝设备购置项目（移动排涝泵）的文件（详见附件）及编制服务方案（格式自拟）。

3、排涝设备务必在10内完成供货，如延误将按照10000元/日扣除违约金。

4、如中选单位严重误期的（超过3日），采购人有权立即终止本项目，所产生的损失由中选单位承担。

5、中选单位需对采购单位提供的人员进行设备使用培训。

6、设备配送由中选单位负责。

7、设备符合质保要求。

8、招标文件所提及的检测报告需现场提供。

八、附件

附件一、比选申请人须知

附件二、设备采购参数

附件三、比选申请文件填报格式

业主（公章）：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

联系人： 辛江

联系电话：15223222237                            监督举报电话：区纪委驻区住房城乡建委纪检组

联系人：官强

联系电话：02363226282

附件一：

比选申请人须知

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选范围 | 北碚区移动排涝设备购置项目（移动排涝泵） |
| 1.2 | 工期要求 | 10日历天。 |
| 1.3 | 质量要求 | 达到采购人基本要求。 |
| 1.4 | 踏勘现场 | 无。 |
| 1.5 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到比选公告及附件后，应仔细检查所有内容，如有残缺或文字表述不清，发现表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年10月22日12时00分前书面通知项目业主。 |
| 1.6 | 业主书面澄清的时间 | 2024年10月23日18时00分前，业主将在（http:// www.beibei.gov.cn/）上公布，不管潜在比选申请人是否下载，均视为全部知晓。 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 构成比选文件的其他材料 | 项目业主发出的答疑及补遗书 |
| 1.9 | 参与比选 截止时间 | 2024年10月24日9时40分（北京时间） |
| 2.0 | 比选报价 | 本项目设置最高限价40万元（含税）。由比选申请人填报报价，报价不能超过最高限价，否则取消比选资格。其中型号一机型17台，型号二机型17台，共计34台（详见附件三）。 |
| 2.1 | 比选文件的份数 | 比选申请文件一式贰份，正本壹份，副本壹份，当正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 2.2 | 比选申请文件有效期 | 15日历天（从提交比选文件截止日起计算） |
| 2.3 | 比选申请文件的组成 | 1、比选申请函； 2、法定代表人身份证明和授权委托书； 3、申请人营业执照； 4、质保和培训承诺（格式自拟）； 5、服务方案（格式自拟）。 |
| 2.4 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件自行封装，密封并在封装袋上加盖比选申请人单位公章。 |
| 2.5 | 递交比选文件地点 | 重庆市北碚区碚南大道169号3楼313会议室 |
| 2.6 | 比选时间 和地点 | 时间：同比选截止时间 比选地点：重庆市北碚区碚南大道169号3楼313会议室。 |
| 2.7 | 比选办法 | 综合评比法：投标报价总分为60分，技术、服务方案总分为40分；合计满分为100分。投标报价中最低价得分为60分，以名次每名次递减2分，以此类推（最高扣分10分）；设备参数由采购单位组织相关人员另行评分。得分最高者为第一初步中选人，得分第二高者为第二初步中选人，得分第三高者为第三初步中选人。 （以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入，在相关人员的监督下，开启比选申请人的比选文件密封袋，唱出比选报价，总价是否超限价，不当场宣布中选单位，由重庆市北碚区住房和城乡建设委员会根据比选情况研究确定中选单位）。 |
| 2.8 | 是否接受联合体比选投标 | 不接受。 |
| 2.9 | 比选 投标预备会 | 不召开。 |
| 3.0 | 偏 离 | 不允许 |
| 3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 3.2 | 结算方式 | 按合同约定。 |
| 3.3 | 中选公示 | 本中选公示在北碚区人民政府网（http://www.beibei.gov.cn/）发布，公示期为3个工作日。 |
| 3.4 | 比选代理服务费 | 无 |

附件二、设备采购参数

型号一:

| 水泵整机 | 整机执行标准 | GB 10395.8-2006 | 检测报告佐证支撑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 口径（英寸） | 150MM(6寸) |  |
|  | 规定扬程m | 17x(1±0.8%) |  |
|  | 吸程 | ≥5m |  |
|  | 自吸时间s | ≤180s |  |
|  | 规定流量m³/h | 120x（1±10%） |  |
|  | 重量 | ≤103KG |  |
|  | (L×W×H)(mm) 尺寸 （不含轮子） | ≤850*660*680 |  |
|  | 启动控制方式 | 电启动/手动控制 |  |
|  | 产品结构 | 框架结构带可拆卸轮子方便储存及移动 | 实物验收查看 |
|  | 油箱容量 | ≥30L |  |
|  | 综合运行时间 | ≥8H |  |
|  | 其他功能 | 带整机平衡检测装置 | 实物验收查看 |
|  | 转速(rpm/min) | 3600 |  |
|  | 类型 | 单缸、四冲程 、风冷汽油发动机 |  |
|  | 排量 | ≥459CC |  |
|  | 发动机功率(KW/rpm) | ≥9.5KW/3600 |  |
|  | 缸径X行程 | 92*69 |  |
|  | 起动方式 | 手/电启动 |  |
|  | 燃油 | 汽油 |  |
|  | 机油容量 | 1.1L |  |
| 配件 | 轮子手把 | 有 |  |
|  | 进出水口接头 | 有 |  |
|  | 滤网 | 有 |  |
|  | 密封圈 | 有 |  |
|  | 卡箍 | 有 |  |
|  | 随机机油 | 有 |  |
|  | 维保工具包 | 有 |  |
| 其它要求 | 具有永久性标志及产品数据标识；提供具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |

型号二:

| 水泵整机 | 整机执行标准 | GB 10395.8-2006 | 检测报告佐证支撑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 口径（英寸） | 200MM(8寸) |  |
|  | 最大扬程 | ≥21m |  |
|  | 最大吸程 | ≥7m |  |
|  | 最大流量 | ≥240m³/h |  |
|  | 额定功率 | ≥18KW |  |
|  | 重量 | ≤190KG |  |
|  | (L×W×H)(mm) 尺寸 （不含轮子） | ≤1020*660*920 |  |
|  | 启动控制方式 | 手/电启动 |  |
|  | 产品结构 | 底座油箱与泵组一体式结构带可拆卸轮子方便储存及移动 | 实物验收查看 |
|  | 油箱容量 | ≥36L |  |
|  | 综合运行时间 | ≥8H |  |
|  | 其他功能 | 带整机平衡检测装置 | 实物验收查看 |
|  | 转速(rpm) | 1400—3600 |  |
|  | 类型 | 双缸、四冲程 、风冷汽油发动机 |  |
|  | 排量 | ≥740CC |  |
|  | 发动机功率(KW/rpm) | ≥17.5KW/3600 |  |
|  | 缸径X行程 | 80*74*2 |  |
|  | 起动方式 | 手/电启动 |  |
|  | 燃油 | 汽油 |  |
|  | 机油容量 | 1.5L |  |
| 配件 | 轮子手把 | 有 |  |
|  | 进出水口接头 | 有 |  |
|  | 滤网 | 有 |  |
|  | 密封圈 | 有 |  |
|  | 卡箍 | 有 |  |
|  | 随机机油 | 有 |  |
|  | 维保工具包 | 有 |  |
| 其它要求 | 具有永久性标志及产品数据标识；提供具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |

附件三、比选申请文件填报格式

目  录

(一) 比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）申请人营业执照

（四）质保和培训承诺（格式自拟）

（五）服务方案（格式自拟）

（一）比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，我方愿意以型号一：单价包干价       万元/台（含税），17台：    万元；型号二：单价包干价       万元/台（含税），17台：     万元；总计包干价        万元（34台，含税）；作为本次项目的比选报价，供货期限   日历天，按合同约定实施全部工作内容。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合

同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．    （其他补充说明）。

比选申请人：                　　　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

年 	月 	日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	        日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：	（盖单位章）

年		 月	日

法定代表人身份证（第二代）复印件 反面（头像面）

法定代表人身份证（第二代）复印件 正面（国徽面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人___（姓名）系_____（比选申请人）的法定代表人，现委托___（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、修改			（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方承担。

委托期限：			。

代理人无转委托权。

比选申请人：						（盖单位章）

法定代表人：						（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：						（签字）

身份证号码：

年		月		日

附:法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(复印件上加盖单位公章)

粘贴身份证复印件（正面）

粘贴身份证复印件（正面）

粘贴身份证复印件（背面）

粘贴身份证复印件（背面）

（三）申请人营业执照

（四）质保和培训承诺

（五）服务方案