北碚区移动排涝设备购置项目（救险车）

竞争性比选文件

比   选   人：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

比选代理机构：                 /

2024年11月

北碚区移动排涝设备购置项目（救险车）

竞争性比选公告

我委拟采购用于城镇排水防涝的救险车1辆，拟进行竞争性比选确定专业设备供应单位。

一、项目简介

1、名称：北碚区移动排涝设备购置项目（救险车）

2、地点：北碚区

3、交货工期：30日历天

4、最高限价：45万元（含税）

5、项目内容：采购救险车1辆。（详见附件二）。

二、资质要求
    营业执照经营范围含汽车销售资质。

三、公告时间

2024年11月28日起至2024年12月2日止，业主将在（http:// www.beibei.gov.cn/）上公布。

四、提交材料

竞争性比选申请文件。

五、提交比选申请文件时间及地点

1、时间：2024年12月3日9时10分至2024年12月3日9时40分。逾期不予接收。

2、地点：重庆市北碚区住房城乡建委（重庆市北碚区碚南大道169号）3楼318室。

六、比选确认方法

1、业主核验比选申请人的法定代表人身份证明或授权委托书(在比选会现场，法定代表人或授权委托人须提供第二代身份证原件)，法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选文件一并递交外，另需准备一份在比选现场出具。同时核验比选申请人营业执照复印件一份（加盖单位鲜章），若比选申请人无法在现场提供比选申请人身份证明、比选申请人不具有有效营业执照，当场退回比选申请文件。

2、在相关人员的监督下，开启比选申请人的比选文件密封袋，唱出比选报价。按比选申请人须知2.0款的要求审核其总价是否超限价。不当场宣布中选单位，由重庆市北碚区住房和城乡建设委员会根据比选情况研究确定中选单位。

3、比选申请人需达到3家及以上，否则本次比选无效。

七、业主对中选单位的工作要求

1、中选单位必须在中选通知书发出后5日内与业主单位签订合同（合同另行约定）。

2、填写符合本次北碚区移动排涝设备购置项目（救险车）的文件（详见附件）及编制服务方案（格式自拟）。

3、救险车务必在30内完成供货，如延误将按照10000元/日扣除违约金。

4、如中选单位严重误期的（超过3日），采购人有权立即终止本项目，所产生的损失由中选单位承担。

5、中选单位需对采购单位提供的人员进行设备使用培训。

6、设备配送由中选单位负责。

7、设备符合质保要求。

8、招标文件所提及的检测报告需现场提供（原件或复印件盖鲜章）。

八、附件

附件一、比选申请人须知

附件二、设备采购参数

附件三、比选申请文件填报格式

业主（公章）：重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

联系人： 辛江

联系电话：15223222237                            监督举报电话：区纪委驻区住房城乡建委纪检组

联系人：管强

联系电话：02363226282

附件一：

比选申请人须知

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选范围 | 北碚区移动排涝设备购置项目（救险车） |
| 1.2 | 工期要求 | 30日历天。 |
| 1.3 | 质量要求 | 达到采购人基本要求。 |
| 1.4 | 踏勘现场 | 无。 |
| 1.5 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到比选公告及附件后，应仔细检查所有内容，如有残缺或文字表述不清，发现表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年12月2日12时00分前书面通知项目业主。 |
| 1.6 | 业主书面澄清的时间 | 2024年12月2日18时00分前，业主将在（http:// www.beibei.gov.cn/）上公布，不管潜在比选申请人是否下载，均视为全部知晓。 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 构成比选文件的其他材料 | 项目业主发出的答疑及补遗书 |
| 1.9 | 参与比选 截止时间 | 2024年12月3日9时40分（北京时间） |
| 2.0 | 比选报价 | 1、本项目设置最高限价45万元（含税）。由比选申请人填报报价，报价不能超过最高限价，否则取消比选资格。 2、本次报价为人民币报价:包含：产品价、临时保险费、安装调试费、产品税费、培训费、送货到采购人指定地点的所有费用。上牌上户所需缴纳的车辆购置税、保险（交强险、商业险等）、上户费等由采购方自理。 3、其他要求详见附件。 |
| 2.1 | 比选文件的份数 | 比选申请文件一式贰份，正本壹份，副本壹份，当正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 2.2 | 比选申请文件有效期 | 5日历天（从提交比选文件截止日起计算） |
| 2.3 | 比选申请文件的组成 | 1、比选申请函； 2、法定代表人身份证明和授权委托书； 3、申请人营业执照； 4、质保和培训承诺（格式自拟）； 5、服务方案（格式自拟）。 |
| 2.4 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件自行封装，密封并在封装袋上加盖比选申请人单位公章。 |
| 2.5 | 递交比选文件地点 | 重庆市北碚区碚南大道169号3楼318会议室 |
| 2.6 | 比选时间 和地点 | 时间：同比选截止时间 比选地点：重庆市北碚区碚南大道169号3楼318会议室。 |
| 2.7 | 比选办法 | 综合评比法：投标报价总分为60分，技术、服务方案总分为40分；合计满分为100分。投标报价中最低价得分为60分，以名次每名次递减2分，以此类推（最高扣分10分）；设备参数由采购单位组织相关人员另行评分。得分最高者为第一初步中选人，得分第二高者为第二初步中选人，得分第三高者为第三初步中选人。 （以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入，在相关人员的监督下，开启比选申请人的比选文件密封袋，唱出比选报价，总价是否超限价，不当场宣布中选单位，由重庆市北碚区住房和城乡建设委员会根据比选情况研究确定中选单位）。 |
| 2.8 | 是否接受联合体比选投标 | 不接受。 |
| 2.9 | 比选 投标预备会 | 不召开。 |
| 3.0 | 偏 离 | 不允许 |
| 3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 3.2 | 结算方式 | 按合同约定。 |
| 3.3 | 中选公示 | 另行公布。 |
| 3.4 | 比选代理服务费 | 无 |

附件二、技术参数要求

一、车辆参数：

- 产品名称：救险车（提供救险车公告截图证明并加盖鲜章）

- 总质量(Kg)≥3200KG

- 整备质量(Kg)≥2970KG

- 外形尺寸：长≤5660mm；宽≤1885mm；高2025-2075mm

- 前悬：≤945

- 后悬：≤1309

- 排放标准：国六

- 燃油种类:柴油

- 发动机功率：≥105kw

- 发电机机组功率：≥30kw

- 整车排水能力:≥500m³/h

- 车辆原厂标配具有BMS控制系统的车辆启动低压锂电池：

（1）具有30%电量自动锁电保护功能、不会亏电；

（2）电池外壳上具有物理开关，一键开启与解除锁电功能；

（3）提供电池蓝牙连接小程序，具有手机一键一键开启与解除锁电功能，并能实时监测电池电芯温度等参数；

（4）电池整体重量≤5Kg；

（5）为保障使用安全，根据GB 38031-2020国标检验挤压、侵水项目，无起火、无爆炸现象，须提供第三方国家级检测机构所出具的检测检验报告复印件佐证安全性；

（6）为保障使用安全，根据 GJB 2374A-2013国家军用标准检验针刺、热冲击项目，无起火、无爆炸现象，须提供第三方国家级检测机构所出具的检测检验报告复印件佐证安全性。

- 随车配置车联网云平台系统：

（1）提供车联网云系统帐号并接入车联网服务体系。确保其云系统及软件可无缝调用数据，第三方系统接口接入由供应商负责承担费用，同时提供车载设备云服务器支持，提供一年系统平台服务。

（2）标配设备包含：联网双定位主机一套、高清数字本地摄像机一套（抗高压防水防尘等级≥IP69K，须提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测检验报告复印件并加盖投标人公章）），内置存储器一套、天线一套。

（3）实现功能：车辆实时GPS+北斗定位监控、实时监控本地记录（带WIFI连接功能）、行程路线规划、回放管理、日志管理、行程统计、里程统计、提供各项已选功能统计查询与数据分析。

二、排涝系统:

- 额定扬程:≥10米（提供省级以上资质的检验机构出具的带实测数据和性能曲线图的第三方检验报告）

- 出水口径:200mm；排水软管20米

- 电机功率:≤22KW检验报告有体现（提供省级以上资质的检验机构出具的第三方检验报告）

- 防护等级:电机采用油浸式永磁同步电机，防护等级：IP68，绝缘等级 F 级（提供省级以上资质的检验机构出具的第三方检验报告）采用油浸式永磁同步电机；（提供中国质量认证中心出具的永磁电机一级节能证书）

- 泵体材质:304不锈钢

- 电压:工作电压 380V

- 转速：≥3500r/min

- 重量：≤28KG

- 电缆护套:泵体与电缆线连接处应配有钢制电缆护套

- 叶轮材质:叶轮采用一体成型的四叶片轴流式叶轮，采用304不锈钢材质，具有抗污水污物能力，满足通过最大颗粒物直径：30MM

- 电缆及插头：配有水泵专用电缆线 20 米，电缆线前端配有防水等级IP67插头

- 电控柜：水泵电控柜采用一体式防雨型，电控柜材质为304不锈钢，防护等级IP55；控制系统实现汉字化、可视化操作界面， 操作面板具有防雨可视窗口，无需打开防雨门即可查看水泵运行状态；实时监测运行参数，液晶显示屏精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况；具有电源过压、欠压、过流、缺相、短路、过热、漏电等故障报警及自动保护功能。

- 变频器：采用高质量变频器全程控制，控制系统进行过绝缘试验、工频耐压试验、 安全装置特性试验

- 无人值守：控制系统具有无人值守功能，当水抽干后，可自动停机、报警，避免烧坏水泵。

- 浮圈：配有聚胺脂高强度浮圈，一体成型，满足水泵工作时的浮力要求，卡口吊环连接固定吊索）

三、发电机组

- 相数:3

- 接线方式:三相四线、Y型绕接

- 防护等级:IP22

- 功率因数:0.8

- 励磁方式:无刷自励

- 绝缘等级:B/H

- 油喷形式:缸内直喷

- 吸气方式:自然吸气

- 柴油机缸数:直列4缸

附件三、比选申请文件填报格式

目  录

(一) 比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）申请人营业执照

（四）质保和培训承诺（格式自拟）

（五）服务方案（格式自拟）

（一）比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，我方愿意以：          万元/辆（含税）；作为本次项目的比选报价，供货期限   日历天，按合同约定实施全部工作内容。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合

同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．    （其他补充说明）。

比选申请人：                　　　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

年 	月 	日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	        日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：	（盖单位章）

年		 月	日

法定代表人身份证（第二代）复印件 反面（头像面）

法定代表人身份证（第二代）复印件 正面（国徽面）

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人___（姓名）系_____（比选申请人）的法定代表人，现委托___（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义递交、撤回、修改			（项目名称）竞争性比选资料，其法律后果由我方承担。

委托期限：			。

代理人无转委托权。

比选申请人：						（盖单位章）

法定代表人：						（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：						（签字）

身份证号码：

年		月		日

附:法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(复印件上加盖单位公章)

粘贴身份证复印件（正面）

粘贴身份证复印件（正面）

粘贴身份证复印件（背面）

粘贴身份证复印件（背面）

（三）申请人营业执照

（四）质保和培训承诺

（五）服务方案